Задължителен образец

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова

медицинска апаратура - неонатален респиратор за Неонатологично

отделение на "МБАЛ-Добрич" АД

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на неонатален респиратор (апарат за съвременна апаратна диагностика на новородени деца с ниско и екстремно ниско тегло, доносени деца и деца до 20 кг):

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Изисквания към неонаталния респиратор (техническа спецификация) и  съответствие на предлаганата медицинска апаратура с изискванията:

| Изисквания към неонаталния респиратор (технически и други параметри: функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) | Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на оферираната медицинска апаратура | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Принцип на вентилация: Постоянен поток, циклиран по време и лимитиран по налягане |  |  |
| 2. Режими на вентилация: |  |  |
| 2.1. Конвенционална вентилация: IPPV/IMV, CPAP |  |  |
| 2.2. Тригерирана вентилация: IMV, PSV |  |  |
| 2.3. Синхронизирана мандаторна вентилация: SIMV, SIPPV |  |  |
| 2.4. Вентилация с гарантиран обем: Presure Support Ventilation/Volume Guarantee, приложема в режими SIMV, SIPPV, PSV |  |  |
| 2.5. Да има възможност за надграждане с високо честотна вентилация – Higt Frequency, която работи при режими CPAP и IMV |  |  |
| 2.6. Автоматична адаптация на лекажа/утечките |  |  |
| 2.7. Обдишване през маска или пронгче в режим CPAP /назален CPAP/ |  |  |
| 2.8. Допълнителна настройка на непрекъснат експираторен поток, независимо от непрекъснатия инспираторен поток |  |  |
| 3. Минимални параметри: |  |  |
| 3.1. Инспираторна концентрация на О2: 21 - 100 % |  |  |
| 3.2. Инспираторно налягане: 10 - 80 bar |  |  |
| 3.3. PEEP/CPAP: 0 - 25 mbar |  |  |
| 3.4. Инспираторно време: 0.1 – 2.0 sek |  |  |
| 3.5. Ескпираторно време: 0.2 – 30.0 sek |  |  |
| 3.6. Инспираторен поток: 1 – 30 l/min |  |  |
| 3.7. Базов поток: 1 – 30 l/min |  |  |
| 3.8. Максимална честота на вентилация: 200 bpm |  |  |
| 3.9. Време за алармиране на апнея: 5 – 20 sec |  |  |
| 3.10. Тахипнея: 20 – 200 bpm |  |  |
| 3.11. Тригерна чувствителност: 0.02 – 3 mL |  |  |
| 4. Мониториране на: |  |  |
| 4.1. Инспираторна кислородна концентрация |  |  |
| 4.2. Вентилационни обеми (ди хателен обем, минутна вентилация, лекаж, спонтанен минутен обем) |  |  |
| 4.3. Параметри на белодробната механика: динамичен къмплаянс на респираторната система, резистанс на дихателните пътища и ЕТ-тубус, времева константа на респираторната система, индекс на свръхраздуване – С20/С |  |  |
| 4.4. Налягане в дихателните пътища: Peak, PEEP, Pmean |  |  |
| 4.5. Криви на поток и налягане в реално време |  |  |
| 4.6. 24-часов тренд за инспираторна кислородна концентрация, усреднено налягане в дихателните пътища, минутен обем, къмплиянс, резистанс, RVP (съотношение честота:дихателен обем) |  |  |
| 4.7. Стойности на налягането и обема за всеки дихателен цикъл |  |  |
| 5. Наличие на аларми за: |  |  |
| 5.1. Инспираторна кислородна концентрация |  |  |
| 5.2. Дисконекция |  |  |
| 5.3. Високо инспираторно налягане |  |  |
| 5.4. Високо/ниско CPAP налягане |  |  |
| 5.5. Блокиран тубус |  |  |
| 5.6. Прегънат пациентен шлаух |  |  |
| 5.7. Нисък дихателен обем |  |  |
| 5.8. Минутен обем |  |  |
| 5.9. Апнея |  |  |
| 5.10. Тахипнея |  |  |
| 6. Запис на последните 100 аларми |  |  |
| 7. Окомплектовка: |  |  |
| 7.1. Микропроцесорен овлажнител за затопляне и овлажняване на въздуха към пациента |  |  |
| 7.2. Количка с поне 2 (две) заключващи се колела |  |  |
| 7.3. Рамо за пациентните шлангове |  |  |
| 7.4. Пълен комплект пациентни шлангове за многократна употреба и сензори |  |  |

УКАЗАНИЯ за попълване на таблицата по точка 2:

1. На всеки ред в колона 2 участникът трябва да попълни параметрите на оферираната от него медицинска  апаратура.

2. На всеки ред в колона 3 участникът трябва да посочи страницата от проспекта, каталога, продуктовия лист или друг равнозначен документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението му с изискванията по колона 1. На съответната страница на документа участникът задължително трябва да отбележи (подчертае) и номерира всеки от параметрите по колона 1 така, че да става ясно наличието на съответните функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка

3. Ценово предложение: .......................... (.................................................) лева без ДДС.

4. Срок за гаранционно поддържане, но не по-кратък от 12 месеца:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Срок за доставка и въвеждане в експлоатация (не повече от 60 календарни дни):

……………………(…………………………………………….) календарни дни от сключването на договора.

6. Срок на валидност на офертата, но не по-кратък от 30 дни от крайния срок за получаване на офертите:

.................(..........................................) календарни дни.

(Срокът за валидност на офертата е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.)

7. ДЕКЛАРИРАМ, че предлаганата медицинска апаратура е фабрично нова, неупотребявана, нерециклирана и недемонстрационна.

8. ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта за договор.

9. При сключването на договора се задължавам да представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата, представляващи участника) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:................................................

( име, фамилия, длъжност и печат)