Приложение № 1  – задължителен образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

ПРЕДЛАГАМ:

Цена за доставка на нова медицинска апаратура – 64-канален, 128-срезов компютърен томограф, монтаж, въвеждане в експлоатация, включително изготвяне и съгласуване  на лъчезащитен проект и получаване на лицензия от Агенцията за ядрено регулиране, обучение на персонала и гаранционно поддържане на медицинската апаратура.

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:…………………………………

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2  – задължителен образец

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на нова медицинска апаратура – 64-канален, 128-срезов компютърен томограф, монтаж, въвеждане в експлоатация, включително изготвяне и съгласуване на лъчезащитен проект и получаване на лицензия от Агенцията за ядрено регулиране, обучение на персонала и гаранционно поддържане на медицинската апаратура.

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Правя следните предложения по показателя за оценка "Технически параметри (ТП)":

| Подпоказател | Предложение |
| --- | --- |
| Отвор на гентри (ОГ) в см. |  |
| Скорост на реконструкция в образ/сек (СР)" |  |
| Брой лекарски работни станции (ЛРС) |  |

3. Съответствие на предлаганата медицинска апаратура с изискванията на техническата спецификация:

| № | Технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганата медицинска апаратура | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гентри: |  |  |  |
| 1.1 | Отвор на гентри | не по-малко от 70 см. |  |  |
| 1.2 | Наклон на гентрито | мин. ± 30° |  |  |
| 1.3 | Поле на визуализация | мин. 50 см. |  |  |
|  | Пациентна маса: |  |  |  |
| 2.1 | Обхват на скениране | мин. 120 см |  |  |
| 2.2 | Максимална товароносимост на масата | мин. 180 кг |  |  |
| 2.3 | Аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента | наличие |  |  |
|  | Рентгенов генератор: |  |  |  |
| 3.1 | Мощност | мин. 45 kW |  |  |
|  | Рентгенова тръба: |  |  |  |
| 4.1 | Еквивалентен/ефективен топлинен капацитет на тръбата | мин. 5.0 МНU* |  |  |
| 4.2 | Обхват на анодното напрежение kV | мин. 80 - 140 kV |  |  |
| 4.3 | Обхват на анодния ток mA | мин. 10 - 400 mA |  |  |
| 4.4 | Тип на рентгеновата тръба | да се посочи |  |  |
|  | Детектор: |  |  |  |
| 5.1 | Твърдотелен детектор | да се посочи типът на детектора |  |  |
| 5.2 | Брой получени срезове/ротация | мин. 128 |  |  |
| 5.3 | Брой детекторни редове/канали | мин. 64 |  |  |
| 5.4 | Най-тънкия детекторен елемент по z-оста | макс. 0.625 мм |  |  |
|  | Сканиране и реконструкция: |  |  |  |
| 6.1 | Минимално време на пълно завъртане (360°) на системата рентгенова тръба-детектор | не повече от 0.8 сек |  |  |
| 6.2 | Непрекъснато спирално сканиране | не по-малко от 100 сек |  |  |
| 6.3 | Стъпка (рitch) при спирално сканиране | да се посочи |  |  |
| 6.4 | Дебелина на реконструираните срезове при спирално сканиране в мм | да се посочат |  |  |
| 6.5 | Матрица на визуализация | не по-малко от 1024 x 1024 |  |  |
| 6.6 | Матрица на реконструкция | не по-малко от 512 x 512 |  |  |
| 6.7 | Скорост на реконструкция при матрица не по-малко от 512 х 512 | не по-малко от 10 образа/сек |  |  |
| 6.7 | Висококонтрастна разделителна способност при MTF 0 % | да се посочи |  |  |
|  | Операторска конзола: |  |  |  |
| 7.1 | Капацитет за съхранение на образи | не по-малко от 100 000 некомпресирани образа |  |  |
| 7.2 | Цветен дисплей | резолюция мин. 1280 х 1024 и размер мин. 24" |  |  |
| 7.3 | Запис/Архивиране на образи в DIСОМ формат върху СD/DVD | наличие |  |  |
| 7.4 | 3D итеративен алгоритъм за намаляване на дозата | наличие |  |  |
| 7.5 | Програма за обемно рендиране |  |  |  |
| 7.6 | Софтуер за автоматично сегментиране (отделяне на кости и кръвоносни съдове) | наличие |  |  |
| 7.7 | Софтуер за виртуална ендоскопия с автоматичен анализ на кръвоносни съдове | наличие |  |  |
| 7.8 | Програми за ЗD реконструкция: в реално време МРR, ЗD SSD | наличие |  |  |
| 7.9 | Програми за обемни измервания и динамична оценка | наличие |  |  |
| 7.10 | Програма за ангиографски изследвания - КТ ангиографии | наличие |  |  |
| 7.11 | Редуциране на артефакти в КТ изображенията, причинени от метални импланти | наличие |  |  |
| 7.12 | Интерком за двупосочна комуникация между командното и процедурно помещение | наличие |  |  |
|  | Лекарска работна станция за обработка на медицински изображения и диагностика със следната функционалност: |  |  |  |
| 8.1 | KT колоноскопия - виртуална ендоскопия, 3D-MPR визуализиране, панорамен преглед на стените на колона в реално време. | наличие |  |  |
| 8.2 | Перфузия – Софтуерен пакет за анализ на церебралния кръвен поток | наличие |  |  |
| 8.3 | Софтуерен пакет за белодробен анализ - откриване и автоматично сегментиране на лезии в белите дробове, лимфните възли и други общи промени | наличие |  |  |
|  | Мрежови DIСОМ функции: |  |  |  |
| 9.1 | Извличане на изследвания за пациенти от цифров архив, работна станция или друга система за обработка на изображения | наличие |  |  |
| 9.2 | DICOM Print | наличие |  |  |
| 9.3 | DICOM Send/Receive | наличие |  |  |
| 9.4 | DICOM Worklist | наличие |  |  |
| 9.5 | DICOM Structured dose report | наличие |  |  |

4. Предлагам срок/срокове и размер за плащане:

..................(....................................) на сто – при подписването на договора;

..................(....................................) на сто – в срок................................................

..................(....................................) на сто – в срок................................................

..................(....................................) на сто – в срок................................................

Забележка:

Участникът прави предложение за сроковете и размера на плащането, в зависимост от желанието си, без ограничения, например: Част или пълната цена при подписването на договора, или част от цената при подписването на договора, а останалата част/части на отделни падежи след изпълнението, или друго.

5. Предлагам срок за доставка (до 120 календарни дни от осигуряването на финансиране на  договора или от първото плащане по него, в случай, че такова е предвидено):

.......................................................календарни дни.

6. Предлагам срок за монтаж и въвеждане в експлоатация (до 7 календарни дни, след доставката и считано от датата, на която възложителят предаде помещенията, в които трябва да се монтира медицинската апаратура (площадката):

.......................................................календарни дни.

7. Предлагам срок за обучение на персонала (до 7 календарни дни от подписването  монтажа и въвеждането в експлоатация):

.......................................................календарни дни.

8. Предлагам срок за гаранционно поддържане (не по-кратък от 24 месеца след въвеждането в експлотация):

.......................................................месеца.

9. Предлагам срок за отстраняване на повреди в срока на гаранционото поддържане (до 7 календарни дни от уведомяването на изпълнителя):

.......................................................календарни дни.

10. Срок на валидност на офертата, но не по-кратък от 3 (три) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

.................(..........................................) месеца.

11. ДЕКЛАРИРАМ, че медицинската апаратура:

11.1. Отговоря на изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ).

11.2. Има инструкция за употреба на български език.

11.3. Е фабрично нова, неупотребявана, нерециклирана, недемонстрационна и произведена не по-рано от 2018 год.

12. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;

13. Приемам всички изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие.

14. При изпълнението на поръчката ще се придържам точно към указанията на възложителя, съгласно документацията за участие.

15. Декларирам, че при условията и с сроковете, посочени в проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка ще представя следните гаранции:

15.1. Гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, когато е приложимо: до размера на авансово предоставените средства.

15.2. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора: в размер на 2 на сто от стойността на договора, от която 1 на сто е гаранцията, обезпечаваща гаранционното поддържане.

Забележка:. Гаранциите се предоставят под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

При банкова гаранция, гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора може да се представя под формата на две банкови гаранции – първата, в размер на 1 на сто от стойността на договора като гаранция за изпълнение и втората, в размер на 1 на сто като гаранция, обезпечаваща гаранционното поддържане, или като една банкова гаранция с възможност за частично усвояване.

16. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя документи за доказване липсата на основания за отстраняване, както и за съответствието с поставените критерии за подбор:

16.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

16.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

16.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

16.4. Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенцията за ядрено регулиране;

16.5. Сертификат, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 и/или EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицинска апаратура;

16.6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от образците документи на документацията за участие.

17. Участник, който притежава документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да бъде вписан в регистъра по чл. 81 от ЗМИ, в качеството му на лице по чл. 78а от ЗМИ. Вписването се проверява служебно от възложителя.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 3 –задължителен образец

Представя се при подписването на договора за обществена поръчка

от участника, определен за изпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от Закона за мерките срещу

изпиране на пари, за идентифицирането на физическо лице,

действителен собственик на юридическо лице или друго образувание

Долуподписаният/аната _____________________________________________ (име, презиме, фамилия), ЕГН______________________________, постоянен адрес __________________________________________, гражданство_____________________, документ за самоличност ____________________________________, в качеството ми на законен представител (пълномощник) на_______________________________________, вписано в регистъра на ________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, че действителният собственик на горепосоченото юридическо лице (образование) е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

2. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

3. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

Дата на деклариране:…………………….		Декларатор:…………………………

(подпис)