Приложение № 2.1  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 1:

Доставка на комплект аутопсионни инструменти

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 1 Доставка на комплект аутопсионни инструменти:

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

по подпозиции, както следва:

| Подпо-зиция № | Вид | Брой | Ед.цена без ДДС | Обща ст/ст без ДДС (кол.3 х кол.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нож за югуларни вени 100 mm, метална дръжка | 1 |  |  |
| 2 | Голям Дисекционен нож за органи 100 mm | 1 |  |  |
| 3 | Дисекционен slim нож 110 mm | 1 |  |  |
| 4 | Скалпел метална дръжка | 2 |  |  |
| 5 | Игла пост-мортем, двойно извита 98 mm | 1 |  |  |
| 6 | Игла пост-мортем, двойно извита 110 mm | 1 |  |  |
| 7 | Игла пост-мортем, двойно извита 133mm | 1 |  |  |
| 8 | Скалпел дървена дръжка | 2 |  |  |
| 9 | Скалпел заоблен препаративен с усилен връх | 1 |  |  |
| 10 | Длето за гръбнак 320 mm | 1 |  |  |
| 11 | Куха анатомична пинсета | 1 |  |  |
| 12 | Огънати анатомични пинсети 90/110 mm | 2 |  |  |
| 13 | Остри пинсети 130 mm | 5 |  |  |
| 14 | Анатомични пинсети 300 mm | 3 |  |  |
| 15 | Пинсети издължени, с остри краища 180-200 mm | 3 |  |  |
| 16 | Пинсета издължена, със заоблени краища 165 mm | 3 |  |  |
| 17 | Пинсети хирургични 300 mm, зъби 3:4 | 2 |  |  |
| 18 | Дръжка за скалпел, метална, неръждаема | 2 |  |  |
| 19 | Ножица бронхиална 170 mm | 1 |  |  |
| 20 | Ножица чревна, с топчест водач 270 mm | 1 |  |  |
| 21 | Ножица тънка, права, със затъпени върхове 150 mm | 2 |  |  |
| 22 | Ножица бронхиална | 1 |  |  |
| 23 | Ножица за мускули | 2 |  |  |

Указания за представяне на ценовото предложение:

Участникът попълва общата цена без ДДС, както и колони 4 и 5 от таблицата.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.2  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 2:

Доставка на осцилиращ аутопсионен трион

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 2 Доставка на осцилиращ аутопсионен трион

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.3  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 3:

Доставка на количка за превоз на трупове

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 3 Доставка на количка за превоз на трупове

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.4  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 4:

Доставка на 3 бр. мобилни камери за съхранение на трупове:

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 4 Доставка на 3 бр. мобилни камери за съхранение на трупове

………………………(……………………………………………) лева без ДДС за 3 бр. мобилни камери.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.5  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 5:

Доставка на мобилна лампа лупа

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 5 Доставка на мобилна лампа лупа

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.6  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 6:

Доставка на стереомикроскоп

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 6 Доставка на стереомикроскоп

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.7  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 7:

Доставка на хладилник с горна фризерна камера

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 7 Доставка на хладилник с горна фризерна камера

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.8  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 8:

Доставка на гинекологичен стол

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 8 Доставка на гинекологичен стол

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.9  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 9:

Доставка на хардуер

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 9 Доставка на хардуер

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

по подпозиции, както следва:

| Под-позиции № | Вид | Брой | Ед.цена без ДДС | Обща ст/ст без ДДС (кол.3 х кол.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компютър | 1 |  |  |
| 2 | Монитори 2 броя | 2 |  |  |
| 3 | Лазерен принтер | 1 |  |  |

Указания за представяне на ценовото предложение:

Участникът попълва общата цена без ДДС, както и колони 4 и 5 от таблицата.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2.10  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция № 10:

Доставка на оборудване за амбулаторен кабинет

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

Представям ценово предложение по обособена позиция № 10 Доставка на оборудване за амбулаторен кабинет

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

по подпозиции, както следва:

| Под-позиции № | Вид | Брой | Ед.цена без ДДС | Обща ст/ст без ДДС (кол.3 х кол.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стелаж размери 80/40/200 | 2 |  |  |
| 2 | Стелаж размери 42/40/162 | 1 |  |  |
| 3 | Офис стол тип "Директорски" | 1 |  |  |
| 4 | Пейка тип „посетителска” | 1 |  |  |

Указания за представяне на ценовото предложение:

Участникът попълва общата цена без ДДС, както и колони 4 и 5 от таблицата.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.1  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 1.

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 1:

Доставка на комплект аутопсионни инструменти:

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на комплект аутопсионни инструменти:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

2. Комплектът включва:

| Под-поз. № | Вид на инструмента | Мярка | Брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нож за югуларни вени 100 mm, метална дръжка | брой | 1 |
| 2 | Голям Дисекционен нож за органи 100 mm | брой | 1 |
| 3 | Дисекционен slim нож 110 mm | брой | 1 |
| 4 | Скалпел метална дръжка | брой | 2 |
| 5 | Игла пост-мортем, двойно извита 98 mm | брой | 1 |
| 6 | Игла пост-мортем, двойно извита 110 mm | брой | 1 |
| 7 | Игла пост-мортем, двойно извита 133mm | брой | 1 |
| 8 | Скалпел дървена дръжка | брой | 2 |
| 9 | Скалпел заоблен препаративен с усилен връх | брой | 1 |
| 10 | Длето за гръбнак 320 mm | брой | 1 |
| 11 | Куха анатомична пинсета | брой | 1 |
| 12 | Огънати анатомични пинсети 90/110 mm | брой | 2 |
| 13 | Остри пинсети 130 mm | брой | 5 |
| 14 | Анатомични пинсети 300 mm | брой | 3 |
| 15 | Пинсети издължени, с остри краища 180-200 mm | брой | 3 |
| 16 | Пинсета издължена, със заоблени краища 165 mm | брой | 3 |
| 17 | Пинсети хирургични 300 mm, зъби 3:4 | брой | 2 |
| 18 | Дръжка за скалпел, метална, неръждаема | брой | 2 |
| 19 | Ножица бронхиална 170 mm | брой | 1 |
| 20 | Ножица чревна, с топчест водач 270 mm | брой | 1 |
| 21 | Ножица тънка, права, със затъпени върхове 150 mm | брой | 2 |
| 22 | Ножица бронхиална | брой | 1 |
| 23 | Ножица за мускули | брой | 2 |

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

5. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

6. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

7. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на  участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.2  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 2.

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 2:

Доставка на осцилиращ аутопсионен трион

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на осцилиращ аутопсионен трион:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основна конструкция от удароустойчив материал, с постоянно смазващи се лагери | наличие |  |  |
| 2 | Метална глава, с възможност за отделяне от основното тяло за стерилизация | наличие |  |  |
| 3 | Възможност за настройка на скоростта на въртене на остриетата | наличие |  |  |
| 4 | Захранване | 230 V, 50-60 Hz |  |  |
| 5 | Мощност | не по-малко от 125W |  |  |
| 6 | Захранващ кабел | дължина не по-малко от 5 м. |  |  |
| 7 | Комплект остриета: - 3 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм или - 2 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм и 1 бр. острие за сегментно рязане | наличие |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. ДЕКЛАРИРАМ, че доставяното оборудване:

9.1. Има инструкция за употреба на български език.

9.2. Е фабрично ново, неупотребявано, нерециклирано, недемонстрационно и произведено не по-рано от 2018 год.

10. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

11. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството EN ISO 9001 в областта на производството и/или търговията с медицински изделия и/или система за управление на качеството EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.3  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 3.

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 3:

Доставка на количка за превоз на трупове

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на количка за превоз на трупове:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хидравлично регулиране на височината. | наличие |  |  |
| 2 | Плот от неръждаема стомана с размери | наличие |  |  |
| 3 | Телескопични дръжки с автоматично заключване | наличие |  |  |
| 4 | ABS колела | 230 V, 50-60 Hz |  |  |
| 5 | Централна спирачка | не по-малко от 125W |  |  |
| 6 | Външни размери | дължина не по-малко от 5 м. |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. ДЕКЛАРИРАМ, че доставяното оборудване:

9.1. Има инструкция за употреба на български език.

9.2. Е фабрично ново, неупотребявано, нерециклирано, недемонстрационно и произведено не по-рано от 2018 год.

10. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

11. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството EN ISO 9001 в областта на производството и/или търговията с медицински изделия и/или система за управление на качеството EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.4  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 4.

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 4:

Доставка на 3 бр. мобилни камери за съхранение на трупове:

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на 3 бр. мобилни камери за съхранение на трупове:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вместимост на всяка камера | единични |  |  |
| 2 | Работна температура | от 0 до -35° |  |  |
| 3 | Дигитален дисплей | наличие |  |  |
| 4 | Полиуретанова изолация | не по-малко от 80 мм |  |  |
| 5 | Възможност за монтаж и демонтаж на отделните панели | наличие |  |  |
| 6 | Размери | не повече от 900 х 900 х 2900 мм |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. ДЕКЛАРИРАМ, че доставяното оборудване:

9.1. Има инструкция за употреба на български език.

9.2. Е фабрично ново, неупотребявано, нерециклирано, недемонстрационно и произведено не по-рано от 2018 год.

10. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

11. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството EN ISO 9001 в областта на производството и/или търговията с медицински изделия и/или система за управление на качеството EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.5  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 5.

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 5:

Доставка на мобилна лампа лупа

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на мобилна лампа лупа:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Захранване | 230 V, 50-60 Hz |  |  |
| 2 | Мощност на осветителното тяло | 20 W ± 5 % |  |  |
| 3 | Увеличение на лупата | 3.5 диоптъра +/- 5% |  |  |
| 4 | Стойка на колела и адаптор за стойка | наличие |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. ДЕКЛАРИРАМ, че доставяното оборудване:

9.1. Има инструкция за употреба на български език.

9.2. Е фабрично ново, неупотребявано, нерециклирано, недемонстрационно и произведено не по-рано от 2018 год.

10. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

11. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството EN ISO 9001 в областта на производството и/или търговията с медицински изделия и/или система за управление на качеството EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.6  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 6

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 6: Доставка на стереомикроскоп

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на стереомикроскоп:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вградена HD IP камера | не по-малко от 5.0 мегапиксела |  |  |
| 2 | Вградено LED осветление | наличие |  |  |
| 3 | Вградени окуляри | 10х |  |  |
| 4 | Увеличение | Не по-малко от 4:1 |  |  |
| 5 | Плавно ръчно увеличение, разположено и от двете страни на статива | наличие |  |  |
| 6 | Захранващ модул | 12V DC 24W / 100 - 240V AC/50 - 60Hz/ 30VA |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. ДЕКЛАРИРАМ, че доставяното оборудване:

9.1. Има инструкция за употреба на български език.

9.2. Е фабрично ново, неупотребявано, нерециклирано, недемонстрационно и произведено не по-рано от 2018 год.

10. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

11. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството EN ISO 9001 в областта на производството и/или търговията с медицински изделия и/или система за управление на качеството EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.7  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 7

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 7:

Доставка на хладилник с горна фризерна камера:

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на хладилник с горна фризерна камера:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обем на основната камера | 200-220 л |  |  |
| 2 | Обем на минусовата камера | 50-60 л |  |  |
| 3 | Енергиен клас | АА++ |  |  |
| 4 | Функция за автоматично размразяване | наличие |  |  |
| 5 | Захранване | 230 V, 50-60 Hz |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.8  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 8

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 8: Доставка на гинекологичен стол

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на гинекологичен стол:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Електрическо движения по височина | наличие |  |  |
| 2 | Задвижване на гръбната секция с газов амортисьор от хоризонтална до седнала позиция | наличие |  |  |
| 3 | Задвижване на крачната секция с газов амортисьор до хоризонтална позиция | наличие |  |  |
| 4 | Едновременно движение по Тренделенбург при високо положение | наличие |  |  |
| 5 | Регулируема опора за главата | наличие |  |  |
| 6 | Метален корпус с прахово боядисване | наличие |  |  |
| 7 | Леген за отпадъци от неръждаема стомана | наличие |  |  |
| 8 | Набор кракодържатели | наличие |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. ДЕКЛАРИРАМ, че доставяното оборудване:

9.1. Има инструкция за употреба на български език.

9.2. Е фабрично ново, неупотребявано, нерециклирано, недемонстрационно и произведено не по-рано от 2018 год.

10. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

11. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството EN ISO 9001 в областта на производството и/или търговията с медицински изделия и/или система за управление на качеството EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.9  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 9

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 9: Доставка на хардуер

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на доставка на хардуер:

1.1. Подпозиция 1: Доставка на компютър:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

1.2. Подпозиция 2: Доставка на монитори 2 бр.:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

1.3. Подпозиция 3: Доставка на лазерен принтер:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Вид и технически показатели | Технически изисквания към техническите показатели | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компютър |  |  |  |
| 1.1 | Дънна платка | SOCKET 1151, MICRO ATX, DDR4 |  |  |
| 1.2 | Процесор | 3.0GHZ, 6MB, 65W LGA1151 |  |  |
| 1.3 | Памет | 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHZ CL19 KVR26N19S6/4 |  |  |
| 1.4 | Твърд диск | 1TB, 7200RPM, 64MB, SATA 3 |  |  |
| 1.5 | SSD | 2.5", 120GB, SATA3 |  |  |
| 1.6 | Захранване | SPIRE PEARL 550W |  |  |
| 1.7 | Кутия | SPIRE NEXTYDE GAMER X2-602 |  |  |
| 1.8 | Комплектовка | Клавиатура, мишка, HDMI кабел |  |  |
| 1.9 | Възможност за свързване на два монитора |  |  |  |
| 2 | Монитори 2 броя |  |  |  |
| 2.1 | Технология | LED/VA |  |  |
| 2.2 | Диагонал | не по-малко от 21.5 инча |  |  |
| 2.3 | Резолюция | не по-малко от 1920 x 1080 |  |  |
| 2.4 | Изображение | 16:9 |  |  |
| 2.5 | Портове | D-Sub, HDMI |  |  |
| 2.6 | Консумирана мощност | Не повече от 26 kW |  |  |
| 3 | Лазерен принтер |  |  |  |
| 3.1 | Скорост | не по-малка от 40 стр./мин |  |  |
| 3.2 | Автоматичен двустранен печат | наличие |  |  |
| 3.3 | Капацитет на тонер касетата | не по-малко от 8000 копия |  |  |
| 3.4 | Порт | USB 2.0 |  |  |
| 3.5 | Опция за печат от паралелен порт | наличие |  |  |
| 3.6 | LCD дисплей | наличие |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 1.10  – задължителен образец

Представя се по обособена позиция № 10

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

По обособена позиция № 10:

Доставка на оборудване за амбулаторен кабинет

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на оборудване за амбулаторен кабинет:

1.1. Подпозиция 1: Доставка на 2 бр. стелажи с размер 80/40/200:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

1.2. Подпозиция 2: Доставка на стелаж с размер 42/40/162:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

1.3. Подпозиция 3: Доставка на офис стол тип "Директорски":

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

1.4. Подпозиция 4: Доставка на пейка тип "Посетителска":

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

| № | Вид показатели | Изисквания към показателите | Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3 | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стелаж |  |  |  |
| 1.1 | Материал | ПДЧ с меламиново покритие |  |  |
| 1.2 | Цвят | бук, орех или череша |  |  |
| 1.3 | Хоризонтални рафтове | 3 бр. в горната част |  |  |
| 1.4 | Вратички | 2 бр. в долната част |  |  |
| 1.5 | Размери Д/Ш/В | 80/40/200 |  |  |
| 2 | Стелаж |  |  |  |
| 2.1 | Материал | ПДЧ с меламиново покритие |  |  |
| 2.2 | Цвят | бук, орех или череша |  |  |
| 2.3 | Хоризонтални рафтове | 3 бр. |  |  |
| 2.4 | Лицева врата от стъкло с алуминиева рамка | наличие |  |  |
| 2.5 | Размери Д/Ш/В | 42/40/162 |  |  |
| 3 | Офис стол тип "Директорски" |  |  |  |
| 3.1 | Ергономични седалка и облегалка | наличие |  |  |
| 3.2 | Основа | метална хромирана |  |  |
| 3.3 | Регулиране на силата на люлеене | наличие |  |  |
| 3.4 | Плавно регулиране на височината | наличие |  |  |
| 3.5 | Фиксирани тапициране подлакътници | наличие |  |  |
| 3.6 | Материал на тапицерията | еко кожа |  |  |
| 3.7 | Цвят на тапицерията | черен или кафяв |  |  |
| 4 | Пейка тип „посетителска” |  |  |  |
| 4.1 | Брой седалки | 3 |  |  |
| 4.2 | Размери Д/Ш/В | Не по-малко от 180/68/80 см |  |  |
| 4.3 | Материал на седалките | Висококачествена перфорирана ламарина |  |  |
| 4.4 | Крака и подлакътници | Хромирани |  |  |
| 4.5 | Регулируеми крака с възможност за закрепване към пода | наличие |  |  |

Участникът задължително попълва колони 4 и 5 на таблицата.

3. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

………… (………………………….) календарни дни.

4. Гаранционен срок, но не по-кратък от 6 (шест) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

5. Приемам в гаранционния срок да отстранявам настъпила повреда в срок от 7 (седем) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок повече от 30 (тридесет) дни, изпълнителят осигурява на възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата.

6. Декларирам срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на подаване на офертата.

7. Приемам срока за плащане: До 30 календарни дни след извършването на доставката съгл. условията на договора.

8. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор.

9. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя актуални документи удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и участника;

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 3 –задължителен образец

Представя се при подписването на договора за обществена поръчка

от участника, определен за изпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от Закона за мерките срещу

изпиране на пари, за идентифицирането на физическо лице,

действителен собственик на юридическо лице или друго образувание

Долуподписаният/аната _____________________________________________ (име, презиме, фамилия), ЕГН______________________________, постоянен адрес __________________________________________, гражданство_____________________, документ за самоличност ____________________________________, в качеството ми на законен представител (пълномощник) на_______________________________________, вписано в регистъра на ________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, че действителният собственик на горепосоченото юридическо лице (образование) е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

2. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

3. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

Дата на деклариране:…………………….		Декларатор:…………………………

(подпис)