Приложение № 1  – задължителен образец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .....................................................................................................................

със седалище в .........................община.................................и адрес на

управление......................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ.......................................

представляван от .........................................................................................

ЕГН....................................., в качеството му на...........................................

ПРЕДЛАГАМ:

Цена за доставка на 7 (седем) броя хемодиализни апарати:

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:…………………………………

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2  – задължителен образец

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на 7 (седем) броя хемодиализни апарати:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганите хемодиализни апарати с изискванията на техническата спецификация:

| № | Изисквания към хемодиализните апарати (технически и други параметри: функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) | Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганите хемодиализни апарати | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |  |  |
| 2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |  |  |
| 3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |  |  |
| 4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |  |  |
| 5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |  |  |
| 6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |  |  |
| 7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |  |  |
| 8 | Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39° С. |  |  |
| 9 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |  |  |
| 10 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |  |  |
| 11 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |  |  |
| 12 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |  |  |
| 13 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |  |  |
| 14 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |  |  |
| 15 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |  |  |
| 16 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |  |  |
| 17 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |  |  |
| 18 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |  |  |
| 19 | Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |  |  |
| 20 | Да притежава контрол на натрия в плазмата. |  |  |
| 21 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |  |  |
| 22 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |  |  |
| 23 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |  |  |
| 24 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. |  |  |
| 25 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. |  |  |
| 26 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |  |  |
| 27 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |  |  |

3. Предлагам срок/срокове и размер за плащане:

..................(....................................) на сто – при подписването на договора;

..................(....................................) на сто – в срок................................................

..................(....................................) на сто – в срок................................................

..................(....................................) на сто – в срок................................................

Забележка:

Участникът прави предложение за сроковете и размера на плащането, в зависимост от желанието си, без ограничения, например: Част или пълната цена при подписването на договора, или част от цената при подписването на договора, а останалата част/части на отделни падежи след изпълнението, или друго.

4. Предлагам срок за доставка (до 60 календарни дни от осигуряването на финансиране на  договора или от първото плащане по него, в случай, че такова е предвидено):

.......................................................календарни дни.

5. Предлагам срок за монтаж и въвеждане в експлоатация (до 7 календарни дни след доставката):

.......................................................календарни дни.

6. Предлагам срок за гаранционно поддържане (не по-кратък от 24 месеца след въвеждането в експлотация):

.......................................................месеца.

7. Предлагам срок за отстраняване на повреди в срока на гаранционото поддържане (до 7 календарни дни от уведомяването на изпълнителя):

.......................................................календарни дни.

9. Срок на валидност на офертата, но не по-кратък от 3 (три) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

.................(..........................................) месеца.

9. ДЕКЛАРИРАМ, че хемодиализните апарати:

9.1. Отговорят на изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ).

9.2. Имат инструкция за употреба на български език.

9.3. Са фабрично нови, неупотребявани, нерециклирани, недемонстрационни и произведена не по-рано от 2017 год.

10. Декларирам съгласието си с клаузите на приложения проект на договор;

11. Приемам всички изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие.

12. При изпълнението на поръчката ще се придържам точно към указанията на възложителя, съгласно документацията за участие.

13. Декларирам, че при условията и с сроковете, посочени в проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка ще представя следните гаранции:

13.1. Гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, когато е приложимо: до размера на авансово предоставените средства.

13.2. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора: в размер на 3 на сто от стойността на договора, от която 1 на сто е гаранцията, обезпечаваща гаранционното поддържане.

Забележка:. Гаранциите се предоставят под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

При банкова гаранция, гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора може да се представя под формата на две банкови гаранции – първата, в размер на 2 на сто от стойността на договора като гаранция за изпълнение и втората, в размер на 1 на сто като гаранция, обезпечаваща гаранционното поддържане, или като една банкова гаранция с възможност за частично усвояване.

14. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя документи за доказване липсата на основания за отстраняване, както и за съответствието с поставените критерии за подбор:

14.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

14.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

14.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

14.4. Сертификат, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 и/или EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицинска апаратура;

14.5. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от ЗМИП по задължителния образец Приложение № 3 от образците документи на документацията за участие.

15. Участник, който притежава документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да бъде вписан в регистъра по чл. 81 от ЗМИ, в качеството му на лице по чл. 78а от ЗМИ. Вписването се проверява служебно от възложителя.

Подпис на представляващото лице и печат:……………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 3 –задължителен образец

Представя се при подписването на договора за обществена поръчка

от участника, определен за изпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 59, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 53, ал. 2 от Закона за мерките срещу

изпиране на пари, за идентифицирането на физическо лице,

действителен собственик на юридическо лице или друго образувание

Долуподписаният/аната _____________________________________________ (име, презиме, фамилия), ЕГН______________________________, постоянен адрес __________________________________________, гражданство_____________________, документ за самоличност ____________________________________, в качеството ми на законен представител (пълномощник) на_______________________________________, вписано в регистъра на ________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, че действителният собственик на горепосоченото юридическо лице (образование) е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

2. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

3. а) Имена…………………………………………………………………………

б) Дата и място на раждане……………………………………………………

в) Официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента…………………………………………………….,

г) Всяко гражданство, което лицето притежава:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………

д) Държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен):…………………………………………........................................................

Дата на деклариране:…………………….		Декларатор:…………………………

(подпис)