## Обособена позиция №1
Обособена позиция № 1: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хематология
Подпозиция № 1.1. За апарат SYSMEX XP – 300
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1,1,1 | ДИЛУЕНТ, съдържащ натриев хлорид 0.64%, борна киселина 0.10%, натриев тетраборат 0.02%) | л | 20 l | 40
1,1,2 | ЛИЗИРАЩ РАЗТВОР, безцветен реактив без примеси на цианидни или азидни производни за лизиране на еритроцитите и точно определяне на броя левкоцити, тримодалното им разпределение по размер и определяне хемоглобин, съдържащ органична четвъртична амониева сол с конц. 8.5 g/L | мл | 3 х 500 ml | 14
1,1,3 | ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР, съдържащ силен алкален детергент с натриев хипохлорид 5.0%) | мл | 1 x 50 ml | 3
1,1,4 | КОНТРОЛНА КРЪВ – ниско ниво | мл | 1.5 ml | 3
1,1,5 | КОНТРОЛНА КРЪВ – нормално ниво | мл | 1.5 ml | 8
1,1,6 | КОНТРОЛНА КРЪВ – високо ниво | мл | 1.5 ml | 3
1,1,7 | КАЛИБРАТОР | мл | 2 ml | 1
1,1,8 | КАЛИБРАТОР ЗА ТРОМБОЦИТИ | мл | 2 ml | 1
Подпозиция № 1.2. За апарат SYSMEX XS – 800i
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1,2,1 | ДИЛУЕНТ, съдържащ натриев хлорид 0.64%, борна киселина 0.10%, натриев тетраборат 0.02%) | л | 20 l | 38
1,2,2 | ЛИЗИРАЩ РАЗТВОР, съдържащ нейонен сърфактант-0.18%, органична кватернерна амониева сол, който се използва в комбинация с реактива с флуоресцентно багрило | л | 2 l | 22
1,2,3 | РЕАКТИВ С ФЛУОРЕСЦЕНТНО БАГРИЛО ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ В КРЪВНИ ПРОБИ, съдържащ полиметиново багрило-0.002%, метанол-3%, етилен гликол- 96,90%) | мл | 42 ml | 4
1,2,4 | РЕАКТИВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЕМОГЛОБИН, несъдържащ цианид | мл | 500 ml | 22
1,2,5 | ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР, съдържащ силен алкален детергент с натриев хипохлорид 5.0%) | мл | 50 ml | 3
1,2,6 | КОНТРОЛНА КРЪВ – ниско ниво, | мл | 4.5 ml | 3
1,2,7 | КОНТРОЛНА КРЪВ – нормално ниво | мл | 4.5 ml | 7
1,2,8 | КОНТРОЛНА КРЪВ – високо ниво | мл | 4.5 ml | 3
1,2,9 | КАЛИБРАТОР | мл | 2 ml | 1
Общ сбор колона 9:
Подпис на представляващото лице и печат:……………….
………………………………………………………………………………………
(име, бащино и фамилия, длъжност)

## Обособена позиция №2
Обособена позиция № 2: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хемокоагулация - за апарат START MAX
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.1 | Протромбиново време - реактив | мл | х 10 мл | 1
2.2 | APTТ (Акт.парц. тромбопл. време) - реактив | мл | х 5 мл | 13
2.3 | Разтвор на CaCl2 – 0.025 М | мл | до 15 мл | 1
2.4 | Фибриноген - реактив | мл | до 5 мл | 3
2.5 | Буфер за фибриноген | мл | x 15 мл | 1
2.6 | D-Dimer – латекс аглутинация | тест | 60 теста | 24
2.7 | Контролна плазма N+P | мл | x 1мл/флакон | 1
2.8 | Референтна плазма/ калибрaтор | мл | x 1мл/флакон | 1
2.9 | Кювети, съвместими с апарат START MAX |  | 150 x 4 | 50
2.1 | Топчета, съвместими с апарат START MAX | бр. | 1 x 1850 бр. | 13
2.11 | Типчета за автоматична пипета -1.25 ml | бр. | 1 x 100 бр. | 1
2.12 | Магнитна бъркалка | бр. | 1 бр. | 1
Общ сбор колона 9:
Подпис на представляващото лице и печат:……………….
…………………………………………………………………………………..
(име, бащино и фамилия, длъжност)

## Обособена позиция №3
Обособена позиция № 3: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за клинична химия и имунология
Подпозиция № 3.1. За апарат AU 480 - Beckman Coulter
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3,1,1 | GLUCOSE | тест | 2440 Tests | 13
3,1,2 | UREA | тест | 2480 Tests | 12
3,1,3 | TOTAL PROTEIN | тест | 3000 Tests | 3
3,1,4 | TOTAL BILIRUBIN | тест | 2360 Tests | 4
3,1,5 | DIRECT BILIRUBIN | тест | 920 Tests | 4
3,1,6 | LDH | тест | 2560 Tests | 1
3,1,7 | α – AMYLASE | тест | 200 Tests | 4
3,1,8 | LIPASE | тест | 200 Tests | 8
3,1,9 | CHOLINESTERASE | тест | 720 Tests | 1
3,1,10 | ALP | тест | 3280 Tests | 3
3,1,11 | GGT | тест | 1000 Tests | 8
3,1,12 | CK (NAC) | тест | 920 Tests | 6
3,1,13 | ALT (IFCC) | тест | 3920 Tests | 5
3,1,14 | AST (IFCC) | тест | 3920 Tests | 5
3,1,15 | IRON | тест | 2000 Tests | 5
3,1,16 | UIBC | тест | 800 Tests | 3
3,1,17 | MAGNESIUM | тест | 1000 Tests | 4
3,1,18 | CALCIUM | тест | 2800 Tests | 4
3,1,19 | INORG. PHOSPHORUS | тест | 2360 Tests | 1
3,1,20 | ALBUMIN | тест | 2480 Tests | 3
3,1,21 | MICROALBUMIN | тест | 516 Tests | 2
3,1,22 | URINARY/CSF PROTEIN | тест | 500 Tests | 3
3,1,23 | CREATININE | тест | 3960 Tests | 7
3,1,24 | URIC ACID | тест | 1000 Tests | 4
3,1,25 | CHOLESTEROL | тест | 3640 Tests | 3
3,1,26 | HDL CHOLESTEROL | тест | 740 Tests | 6
3,1,27 | LDL CHOLESTEROL | тест | 740 Tests | 4
3,1,28 | TRIGLYCERIDE GPO | тест | 1160 Tests | 5
3,1,29 | HBA1C | тест | 500 Tests | 3
3,1,30 | HEMOLYSING REAGENT FOR HBA1c | мл | 1 x 1000 ml | 1
3,1,31 | C-RP | тест | 1200 Tests | 15
3,1,32 | ISE BUFFER | мл | 4 x 2000 ml | 5
3,1,33 | ISE MID STANDARD | мл | 4 x 2000 ml | 8
3,1,34 | ISE REFERENCE | мл | 4 x 1000 ml | 1
3,1,35 | SYSTEM SERUM CALIBRATOR | мл | 5 x 20 ml | 1
3,1,36 | HDL CHOLESTEROL CALIBRATOR | мл | 2 x3 ml | 4
3,1,37 | LDL CHOLESTEROL CALIBRATOR | мл | 2 x1 ml | 4
3,1,38 | SERUM PROTEIN MULTICALIBRATOR | мл | 1 x 2 x 6 ml | 2
3,1,39 | MICROALBUMIN CALIBRATOR | мл | 5 x 2 ml | 1
3,1,40 | ISE LOW SERUM STANDARD | мл | 4 x 400 ml | 1
3,1,41 | ISE HIGH SERUM STANDARD | мл | 4 x 400 ml | 1
3,1,42 | ISE LOW/HIGH URINE STANDARD | мл | 2 x 100 ml | 1
3,1,43 | URINE CALIBRATOR | мл | 6 x 8 ml | 1
3,1,44 | TRULAB URINE CONTROL LIQUID L1 | мл | 6 х 5 ml | 1
3,1,45 | TRULAB URINE CONTROL LIQUID L2 | мл | 6 х 5 ml | 1
3,1,46 | CONTROL KIT FOR HBA1c | мл | 2 x 2 ml | 1
3,1,47 | ITA 1 | мл | 6 x 2 ml | 1
3,1,48 | ITA 2 | мл | 6 x 2 ml | 1
3,1,49 | ITA 3 | мл | 6 x 2 ml | 1
3,1,50 | CONTROL SERUM 1 | мл | 20 x 5 ml | 1
3,1,51 | CONTROL SERUM 2 | мл | 20 x 5 ml | 1
3,1,52 | HDL/LDLCHOLESTEROL CONTROL SERUM | мл | 3 x 5 x 2 ml | 2
3,1,53 | WASH SOLUTION | мл | 6 x 2000 ml | 8
3,1,54 | CLEANING SOLUTION (Contamination Avoidance) | мл | 4 x 54 ml | 14
3,1,55 | ISE NA+/K+ SELECTIVITY CHECK | бр. | 1 бр. | 1
3,1,56 | ISE INTERNAL REFERENCE | бр. | 1 бр. | 1
3,1,57 | ISE CLEANING SOLUTION | бр. | 1 бр. | 1
3,1,58 | SAMPLE CUPS, 2,5 ml | бр. | 250 бр. | 4
3,1,59 | PHOTOMETER LAMP 20W | бр. | 1 бр. | 4
3,1,60 | PREVENTIVE MAINTENANCE KIT AU 480 | бр. | 1 бр. | 1
3,1,61 | ROLLER TUBE (pkg of 2) | бр. | 1 бр. | 4
3,1,62 | ISE TUBE SET (1 ea.) | бр. | 1 бр. | 1
3,1,63 | NA ELECTRODE | бр. | 1 бр. | 1
3,1,64 | K ELECTRODE | бр. | 1 бр. | 1
3,1,65 | CL ELECTRODE | бр. | 1 бр. | 1
3,1,66 | COOLANT | бр. | 1 бр. | 1
3,1,67 | DEMINERALIZING RESIN WITH MIXED BEDS (litre) | бр. | 1 бр. | 1
3,1,68 | MEMBRANE FILMTEC TW30-1812-75 GPD (dry) | бр. | 1 бр. | 1
Подпозиция № 3.2. За апарат ACCESS 2 – Beckman Coulter
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3,2,1 | ACCESS hs TnI REAGENT | тест | 2 x 50 Tests | 30
3,2,2 | ACCESS hs TnI CALIBRATORS | комплект | 3 x 1.5 + 3 x 1 ml | 5
3,2,3 | CK-MB REAGENT | тест | 2 x 50 Tests | 41
3,2,4 | CK-MB CALIBRATORS | мл | 6 x 2 ml | 3
3,2,5 | FREE T4 REAGENT | тест | 2 x 50 Tests | 5
3,2,6 | FREE T4 CALIBRATORS | мл | 6 x 2.5 ml | 1
3,2,7 | TSH (3rd IS) REAGENT | тест | 2 x 100 Tests | 5
3,2,8 | TSH (3rd IS) CALIBRATORS | мл | 6 x 2.5 ml | 1
3,2,9 | TPO AB REAGENT | тест | 2 x 50 Tests | 1
3,2,10 | TPO AB CALIBRATORS | мл | 6 x 2.0 ml | 1
3,2,11 | HYBRITECH PSA REAGENT | тест | 2 x 50 Tests | 5
3,2,12 | HYBRITECH PSA CALIBRATORS | мл | 6 x 2.5 ml | 1
3,2,13 | PSA SAMPLE DILUENT | мл | 14 ml | 1
3,2,14 | BR MONITOR (CA 15-3) | тест | 2 x 50 Tests | 1
3,2,15 | BR MONITOR CALIBRATORS | мл | 6 x 1.5 ml | 1
3,2,16 | IMMUNOASSAY LYO CONTROL L1 | мл | 12 x 3 ml | 1
3,2,17 | IMMUNOASSAY LYO CONTROL L2 | мл | 12 x 3 ml | 1
3,2,18 | WASH BUFFER | мл | 4 x 1950 ml | 12
3,2,19 | REACTION VESSELS | бр. | 16 x 98 | 10
3,2,20 | WASTE BAGS | бр. | 20/BOX | 4
3,2,21 | SUBSTRATE | мл | 4 x 130 ml | 5
3,2,22 | SYSTEM CHECK SOLUTION | мл | 6 x 4 ml | 1
3,2,23 | CONTRAD 70 | л | 1 x 1 L | 1
3,2,24 | CITRANOX | л | 1 x 1 L | 1
3,2,25 | PREVENTIVE MAINTENANCE, KIT, MAJOR | бр. | 1 | 2
3,2,26 | TUBING, CREAM, ASPIRATE PROBE TO PERIST. PUMP | бр. | 1 | 1
3,2,27 | TUBING, CREAM, VACUUM BOTTLE TO PERIST. PUMP | бр. | 1 | 1
3,2,28 | PELTIER | бр. | 1 | 1
3,2,29 | TERMISTOR, REAGENT CAROUSEL | бр. | 1 | 1
3,2,30 | TERMISTOR,UNIVERSAL (INCUB.,RV,SUBSTRATE) KIT | бр. | 1 | 1
3,2,31 | SENSOR, HOME, WASH or PRECISION VALVE | бр. | 1 | 1
Общ сбор колона 9:
Подпис на представляващото лице и печат:……………….
…………………………………………………………………………………..
(име, бащино и фамилия, длъжност)

## Обособена позиция №4
Обособена позиция № 4: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за глюкоанализатори - за апарат BIOSEN C_ LINE – EKF
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4.1 | Biosen C Работен разтвор | л | 2.5 l | 7
4.2 | Biosen C Хемолизиращи микроепруветки (1000х1 ml) с капилярки (1000х20 µl) | комплект | (1000х1 ml)+ (1000х20 µl) | 32
4.3 | Biosen C Чип сензор за измерване на глюкоза | бр. | 1 бр. | 3
4.4 | Biosen C Мултистандарт 12 mmol/l | бр. | Х | 15
4.5 | Biosen C Easy Con Контрола нормална (1ml) | мл | 1 ml | 6
10.7 | Biosen C Дезинфекциращ разтвор | бр. | 5 x 100 µl | 1
4.6 | Biosen C Easy Con Контрола патологична (1ml) | мл | 1 ml | 5
4.7 | Biosen C Депротеинизиращ разтвор (5х30 ml) | бр. | 5х30 ml | 1
10.9 | Biosen C Комплект за профилактика и поддръжка | бр. | 1 | 1
4.8 | Biosen C/S Помпен шлаух | бр. | 1 | 1
4.9 | Biosen C Пробовземащ модул | бр. | 1 | 1
4.1 | Biosen C/S Клапан | бр. | 1 | 1
4.11 | Хартия за принтер – 111 mm | бр. | 1 | 5
Общ сбор колона 9:
Подпис на представляващото лице и печат:……………………
………………………………………………………………………………………….
(име, бащино и фамилия, длъжност)

## Обособена позиция №5
Обособена позиция № 5: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ - за апарат RAPIDPOINT 500 – Siemens
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5.1 | BG/ISE Measurement Cartridge RP 500 750 T (реагентен модул) | бр. | 1 | 1
5.2 | BG/ISE Wash/Waste Cartridge (миеща касета/отпадъци) | бр. | 4 бр. | 5
5.3 | BG/ISE Plastic Capillaries, 140µl (капилярки) | бр. | 10 х 100 бр. | 10
5.4 | SIM/BG/ISE Mixing Sticks (бъркалки за капилярки) | бр. | 500 бр. | 1
5.5 | SIM/BG/ISE Капачки за капилярки 2.0-2.4mm | бр. | 500 бр. | 3
5.6 | BG/ISE Fillport (портове за капилярки) | бр. | 20 бр. | 1
5.7 | BG/ISE Rapid QC Complete Level 1(Контролен материал – ниво1) | бр. | 30 амп. | 1
5.8 | BG/ISE Rapid QC Complete Level 2(Контролен материал – ниво2) | бр. | 30 амп. | 1
5.9 | BG/ISE Rapid QC Complete Level 3(Контролен материал – ниво3) | бр. | 30 амп. | 1
Общ сбор колона 9:
Подпис на представляващото лице и печат:……………….
…………………………………………………………………………………..
(име, бащино и фамилия, длъжност)

## Обособена позиция №6
Обособена позиция № 6: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ - за апарат ABL 5
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6.1 | Калибриращ разтвор 1,рН 7.383 | мл. | 140 ml | 5
6.2 | Калибриращ разтвор 2, рН 6.841 | мл. | 140 ml | 8
6.3 | Промиващ разтвор | мл. | 340 ml | 14
6.4 | Помпен шлаух | бр. | 1 бр. | 1
6.5 | Адаптор за капилярки | бр. | 85 бр. в к-т | 1
6.6 | Мембрани за електрод рО2 | бр. | 1 бр. | 1
6.7 | Мембрани за електрод рСО2 | бр. | 1 бр. | 1
6.8 | Мембрани за референтен електрод | бр. | 1 бр. | 1
6.9 | Почистващ разтвор - Алкален | мл | 100 ml | 1
6.1 | Депротеинизиращ разтвор | мл. | 100 ml | 1
6.11 | Калибриращ газ 1 | л | 2.5 l | 2
6.12 | Калибриращ газ 2 | л | 2.5 l | 1
6.13 | Контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 (30 x1.8 ml) | мл | 30 x1.8 ml | 1
6.14 | Капачки за капилярки | бр. | бр. | 3
6.15 | Телчета бъркалки ф 1 x 9 mm | бр. | бр.
6.16 | Капилярки с Li хепарин 130 ul 2.30 x 75 mm | бр. | бр. | 2
Общ сбор колона 9:
Подпис на представляващото лице и печат:……………….
…………………………………………………………………………………..
(име, бащино и фамилия, длъжност)

## Обособена позиция №7
Обособена позиция № 7: Доставка на тестове за уринен анализатор - за апарат DIRUI H-300
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7.1 | Тест-ленти за уринен анализ H-10 | бр. | 100 бр. | 145
7.2 | Тест-ленти за уринен анализ H-11 МА | бр. | 100 бр. | 1
7.3 | Тест-ленти за уринен анализ H-13 Creatinine | бр. | 100 бр. | 1
7.4 | Контролен материал за урина - положителен | мл | 8 мл | 3
7.5 | Контролен материал за урина - отрицателен | мл | 8 мл | 3
Общ сбор колона 9:
Подпис на представляващото лице и печат:……………….
…………………………………………………………………………………..
(име, бащино и фамилия, длъжност)

## Обособена позиция №8
Обособена позиция № 8: Доставка на сухи тестове
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8.1 | Тест-ленти за уринен анализ - кетони | бр. | 100 теста | 1
8.2 | Окултни кръвоизливи | бр. | Възможно най-малка | 1
Общ сбор колона 9:
Забележка: Участниците не следва да представят оферти по тази обособена позиция.
На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят ще възложи обществената поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

## Обособена позиция №9
Обособена позиция № 9: Доставка на други лабораторни консумативи, реактиви и тестове
Номенклатура и подноменклатура№ | Наименование на номенклатурите и подноменклатурите | Мерна единица | Предпочитана опаковка | Прогнозно количество | Каталожен номер (когато е приложимо | Производител | Предлагана опаковка (когато е приложимо) | Цена за опаковка без ДДС (когато е приложимо) | Цена за мерна единица без ДДС (кол. 8 : кол.7)
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9.1 | Разтвор по Giemsa | литри | 0.5 l | 1
9.2 | Разтвор по May-Gruenwald | литри | 2.5 l | 1
9.3 | Боя за ретикулоцити | мл. | 100 ml | 1
9.4 | Буферни таблетки рН 7.2 | бр. | 100 бр. | 1
9.5 | Кедрово масло | мл. | 100 ml | 1
9.6 | Реактив на Ehrlich | бр. | възможно най-малка | 1
9.7 | Разтвор на Samson | бр. | възможно най-малка | 1
9.8 | 20% сулфосалицилова киселина | бр. | възможно най-малка | 1
9.9 | Сулфосалицилова киселина | грам | 100 до 250 g | 1
9.1 | Концентрирана солна киселина | литри | 1 L | 1
9.11 | „Ледена” оцетна киселина | литри | 1 L | 1
9.12 | Калиев дихидрогенфосфат | грам | 250 g | 1
9.13 | Динатриев хидрогенфосфат | грам | 500 g | 1
9.14 | Фенол | килограм | 1 kg | 1
9.15 | Метанол | литри | 1 L | 1
9.16 | Сребърен нитрат | грам | 25 g | 1
9.17 | Натриев хлорид | грам | 500 g | 1
Общ сбор колона 9:
Забележка: Участниците не следва да представят оферти по тази обособена позиция.
На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят ще възложи обществената поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.