ОДОБРЯВАМ:

Д-Р КРАСИМИР НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

на документацията за участие в открита процедура за възлагане

на обществена поръчка, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;

4. Технически спецификации;

5. Списък на обособени позиции;

6. Изисквания за продуктите по обособени позиции от № 1 до № 8 -  Концентрати за хемодиализа;

7. Изисквания за продуктите по обособени позиции от № 9 до № 35 - Медицински изделия за хемодиализа;

8. Изисквани за продуктите по обособени позиции от № 36 до № 38 - Разтвори за дезинфекция на хемодиализните апарати;

9. Минимални изисквания за изпълнение на поръчката;

10. Критерий за оценка на офертата;

11. Указания за подготовката на офертата;

12. Образци на документи

13. Проект на договор.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Правно основание на поръчката: чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 7, т. 3 и чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. Предмет на обществената поръчка: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение” на „МБАЛ-Добрич” АД по 38 обособени позиции, посочени в Списък на обособените позиции.

Обособени позиции от № 1 до № 8- Концентрати за хемодиализа;

Обособени позиции от № 9 до № 35- Медицински изделия за хемодиализа;

Обособени позиции от № 36 до № 38- Разтвори за дезинфекция.

3. Код съгласно Общия терминологичен речник СРV:

Обособени позиции от № 1 до № 8- Основен код -  33692800;

Обособени позиции от № 9 до № 35- Основен код -  33181520;

Обособени позиции от № 36 до № 38- Основен код -  33181520;

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка: Общата прогнозна стойност на поръчката е 263300 лева без ДДС.

5. Прогнозни количества и прогнозни стойности по отделните обособени позиции: Посочени в Списък на обособените позиции.

Количествата за всяка обособена позиция, посочени в Списъка на обособените позиции са предвидени за срок от 12 (дванадесет) месеца или до сключването на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, който предшества или следва изтичането на срока, изчислен в месеци, съгласно чл.43, ал.2, т.5 от ЗОП.

Посочените в Списъка на обособените позиции прогнозни стойности са предназначени само и единствено за определяне на гаранцията за участие на участниците.

Посочените в Списъка на обособените позиции прогнозни количества не обвързват възложителя. Възложителят може да не заяви същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на възложителя за периода на съответните договори.

6. Гаранция за участие: Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е определен съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП, изчислена като абсолютна сума в лева в размер на 1 % (един процент) от стойността на всяка обособена позиция и е посочен за всяка обособена позиция в Списъка на обособените позиции.

7. Форма на гаранцията за участие: Гаранцията за участие се представя в една от формите, посочени в чл. 60 от ЗОП:

- депозит на парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя „МБАЛ- Добрич” АД в Банка ЦКБ АД: BIC: CECBBGSF

IBAN: BG 94CECB979010E2734700;

- банкова гаранция в полза на Възложителя;

Към документа за внесена гаранция за участие е необходимо всеки участник да приложи списък с точно изброяване на обособената позиция, за които участникът е подал оферта и съответната стойност на гаранцията за участие за всяка една от тях.

8. Срок на валидност на гаранцията за участие: Не по-кратък от срока на валидност на офертата - 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на подаването на офертата.

9. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Представя се при подписване на договора в една от предвидените в чл.60 от ЗОП форми и следва да е със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след изтичане срока на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора, съгласно чл.63 от ЗОП. В случай, че Изпълнителят е представил банкова гаранция, същата следва да е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части.

10. Условия на доставка: По заявка, с транспорт на изпълнителя.

11. Място на доставка: Болнична аптека на „МБАЛ-Добрич” АД.

12. Срок за доставка: До 10 (десет) календарни дни от момента на заявяването от страна на възложителя.

13. Срок на изпълнение на обществената поръчка: 12 (дванадесет) месеца от сключването на договора за обществена поръчка.

14. Срок за отложено плащане: 60 календарни дни от датата на издаването на фактура от изпълнителя.

15. Срок на валидност на офертата: 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на подаването на офертата.

16. Други условия:

- Съгласно чл.28, ал.6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

- Достъп до настоящата документация е предоставен безплатно на официалната интернет страница на „МБАЛ- Добрич” АД www.mbal-dobrich.com

- Съгласно чл. 28, ал. 7 от ЗОП възложителят ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати  за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията. В  случай,  че  заинтересованите  лица,  желаят  документацията  да  им  бъде изпратена, нейната цена е 6.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася по банков път по сметката на „МБАЛ- Добрич” АД в Банка ЦКБ АД: BIC: CECBBGSF

IBAN: BG 94CECB979010E2734700;

Документацията за участие се получава от „МБАЛ- Добрич” гр. Добрич- Управление, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за платена такса.

- В  случай,  че  достъпът  до  документация  се  заявява  за  получаване  чрез  куриер, необходимо  е  да  се  изпрати  писмено  заявление  по  факс: 058 600414 или  е-mail: oblb@bergon.net, в което да се посочат данни за фактура, точен адрес, на който да се изпрати  документацията,  телефон  за  контакти,  както  и  да  се  приложи  копие  от платежно нареждане за заплатена сума на документацията за участие. Документацията се изпраща за сметка на участника.

17. Срокове:

- Краен срок за получаване на документацията за участие- 26.01.2015 г.

- Краен срок за подаване на офертите- 05.02.2015 г.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, като върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът за получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

Офертите се подават при техническия организатор обществени поръчки в Управлението на „МБАЛ- Добрич” АД гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” №24.

Офертата  се  подава  в  срока,  посочен  в  обявлението  за  обществената  поръчка.  В случаите,  когато  същата  е  получена  след  посочения  срок  и час  или  външно  тя  не отговаря  на  посочения  образец  /представена  е  в  незапечатан  или  скъсан  плик/, съответното  длъжностно  лице  отбелязва  това  обстоятелство  в  дневник  на „МБАЛ- Добрич” АД за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се приема, като се връща незабавно на участника.

18. Отваряне на офертите: 06.02.2014 г. 09.00 часа в Приемната на управлението на „МБАЛ- Добрич” АД гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” № 24.

Отварянето  на  офертите  е  публично  и  на  него  могат  да  присъстват  участниците  в процедурата  или  техни  упълномощени  представители,  както  и  представители  на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПО ОТДЕЛНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Изисквания към изпълнителите:

1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения;

2. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;

3. Да имат разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.

Изисквания по обособени позиции от № 1 до № 8:

1. Да отговарят на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и техническата документация, удостоверено със сертификат от нотифициращ орган и декларация за съответствие на медицински изделия.

2. Да са произведени от производител, който прилага и поддържа система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна.

3. Да са придружени от описание на характеристиките на предлаганите продукти.

4. Всяка партида да е придружена от разрешение за продажба на партида и/или аналитичен сертификат, удостоверяващи надеждността на фармацевтичния продукт, както и прецизността при настройка на хемодиализните апарати за провеждане на качествена диагностика.

5. Да са пакетирани и маркирани съгласно изискванията на ЗМИ и техническите спецификации към документацията за обществена поръчка.

6. Да се транспортират със сертифицирани моторни превозни средства, чрез оборотни стандартни европалети (за продуктите, за които е приложимо).

7. Да са произведени само от фармакопейни суровини от валидирани доставчици (за кисели бикарбонатни концентрати за хемодиализа - условни № 1, 2, 3 и 4).

8. Сухите бикарбонати за хемодиализа и сол за регенерация на йонообменните смоли на омекотител за вода да са произведени от лицензирани производители.

9. Срок за годност на доставените концентрати за хемодиализа: Не по-малък от 6 (шест) месеца от датата на доставката.

Изисквания по обособени позиции от № 9 до № 35:

Изисквания към медицинските изделия, съгласно чл. 82, ал. 1 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ):

1. Да имат нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗМИ.

2. Да имат нанесен идентификационен номер по чл. 64, ал. 2 от ЗМИ на нотифицирания орган, когато процедурите, определени в наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето му.

3. Да имат нанесени името, седалището и адреса на управление на производителя върху опаковката и в инструкцията за употреба на изделието, и името и адреса на упълномощения представител и вносителя, в случаите, когато изделията се внасят от трети държави на територията на Европейския съюз или на територията на Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 16, ал. 1 и 2 от ЗМИ.

4. Да имат инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона.

5. Да съответстват на съществените изисквания, приложими за изделието.

6. Да отговарят на изискванията, посочени в Спецификации на медицинските изделия за хемодиализа.

7. Срок за годност на доставените медицински изделия: Не по-малък от 60 % (шестдесет процента) от общия срок на годност в момента на доставка.

Изисквания по обособени позиции от № 36 до № 38:

Изисквания към разтворите за дезинфекция:

1. Да съответстват на изискванията на Директива 93/42/ ЕСС.

2. Да отговарят на изискванията, посочени в Спецификации на разтворите за дезинфекция.

3. Срок за годност на доставените разтвори за дезинфекция: Не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката.

Минимално изискване за технически възможности: Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.

Документа може да бъде представен като заверено копие "Вярно с оригинала" с подпис и печат.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

По обособена позиция № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АЛКАЛЕН БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА (УСЛОВЕН № 1):

1. Съдържание на натриев хидрогенкарбонат – 84 g/l.

2. По биологични изпитвания да отговаря на Phar. Eur. 2007:

-общо микробно число – по-малко от 100 CFU/ml;

-бактериални ендотоксини – по-малко от 0,50 IU/ml.

3. Индивидуални опаковки - сертифицирани рециклируеми еднократни PVC бутилки от 6 литра.

По обособена позиция № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АЛКАЛЕН БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА (УСЛОВЕН № 2):

- Съдържание на натриев хидрогенкарбонат – 84 g/l.

- Съдържание на натриев тиосулфат- 10 g/l.

3. По биологични изпитвания да отговаря на Phar. Eur. 2007:

-общо микробно число – по-малко от 100 CFU/ml;

-бактериални ендотоксини – по-малко от 0,50 IU/ml.

4. Индивидуални опаковки - сертифицирани рециклируеми еднократни PVC бутилки от 6 литра.

По обособена позиция № 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КИСЕЛ БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА (УСЛОВЕН № 1):

1. Йонен състав след смесване и разреждане, както следва:

K - 2,00 mmol/l

Ca – 1,75 mmol/l

2.  По биологични изпитвания да отговаря на Phar. Eur. 2007:

-общо микробно число – по-малко от 100 CFU/ml;

-бактериални ендотоксини – по-малко от 0,50 IU/ml

3. Индивидуални опаковки - сертифицирани рециклируеми еднократни PVC бутилки от 5  литра.

По обособена позиция № 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КИСЕЛ БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА (УСЛОВЕН № 2):

1. Йонен състав след смесване и разреждане, както следва:

K - 3,00 mmol/l

Ca– 1,50 mmol/l

2. По биологични изпитвания да отговаря на Phar. Eur. 2007:

-общо микробно число – по-малко от 100 CFU/ml;

-бактериални ендотоксини – по-малко от 0,50 IU/ml.

3. Индивидуални опаковки - сертифицирани рециклируеми еднократни PVC бутилки от 5 литра.

По обособена позиция № 5

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КИСЕЛ БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА (УСЛОВЕН № 3):

1.  Йонен състав след смесване и разреждане, както следва:

K - 3,00 mmol/l

Ca– 1,75 mmol/l

Glukose – от 5,00  до 6,00 mmol/l

Mg- 0,50 mmol/l

2. По биологични изпитвания да отговаря на Phar. Eur. 2007:

-общо микробно число – по-малко от 100 CFU/ml;

-бактериални ендотоксини – по-малко от 0,50 IU/ml.

3. Индивидуални опаковки - сертифицирани рециклируеми еднократни PVC бутилки от 5 литра.

По обособена позиция № 6

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КИСЕЛ БИКАРБОНАТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА (УСЛОВЕН № 4):

1.  Йонен състав след смесване и разреждане, както следва:

K - 3,00 mmol/l

Ca– 1,75 mmol/l

Glukose – от 5,00  до 6,00 mmol/l

Mg- 1,00 mmol/l

2. По биологични изпитвания да отговаря на Phar. Eur. 2007:

-общо микробно число – по-малко от 100 CFU/ml;

-бактериални ендотоксини – по-малко от 0,50 IU/ml.

3. Индивидуални опаковки - сертифицирани рециклируеми еднократни PVC бутилки от 5 литра.

По обособена позиция № 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СОЛ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ ЙОНООБМЕННИТЕ СМОЛИ НА ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА ЗА ХЕМОДИАЛИЗА:

1. Солта да бъде химически чиста /фармакопейна, с чистота по-голяма от 99 % (деветдесет и девет процента) – да отговаря на изискванията посочени в Phar. Eur. 2005.

2. Солта да бъде таблетирана.

3. Индивидуалните опаковки да бъдат от 25 кг.

По обособена позиция № 8

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СУХ БИКАРБОНАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА  ЗА АПАРАТ „NIPRO SURDIAL 55 PLUS” (картридж):

1. Съдържание в 1000 мл. концентриран разтвор:

-Na – 1190 mmol/l

-HCO3 – 1190 mmol/l

2. Индивидуалните опаковки: (твърди пълнители) от 750 г. или 950 г. сух прахообразен NaHCO3.

3. Прахообразното съдържание да бъде апирогенно.

4. Опаковката да се поставя директно или посредством адаптор към конектор тип Althin, Braun Dialog, Gambro: AK 100, AK 100 Ultra, AK 200, AK 200 Ultra, Hospal Monitral, Hospal Integra, Nikkiso: DBB-03, DBB-05 и др.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

По обособени позиции от № 9 до № 12

КАПИЛЯРНИ ДИАЛИЗАТОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА със синтетична полисулфонова мембрана

1. Да са за еднократна употреба – стерилни, стерилизирани чрез парова стерилизация.

2. Да са капилярни, изградени от синтетична полисулфонова мембрана.

3. Да са с добра биосъвместимост и апирогенност.

4. Да задържат ефективно ендотоксините.

5. Да не предизвикват алергични реакции у пациентите и пруритус.

6. Да са съвместими с наличните диализни апарати в отделението-Fresenius 4008/S и Nipro Surdial 55 Plus.

7. Да издържат трансмембранно налягане до 500 мl/Нg.

8. Да са с отлична очистваща повърхност и разнообразие в големината на повърхността - 1,3 кв.м; 1,6 кв.м; 1,8 кв.м; 2,0 кв.м;

9. Да са с минимален кръвен обем до 100 мл.

10. Да са с висок клирънс за ниско и средно молекулярни субстанции с адекватен коефициент на ултрафилтрация.

11. Да са с висока антитромбогенност, позволяващи използването на малки дози Хепарин.

12. Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен разтвор без наличие на неизползваеми пространства.

По обособени позиции от № 13 до № 14

КАПИЛЯРНИ ДИАЛИЗАТОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА с хеликсон мембрана

1. Да са за еднократна употреба – стерилни, стерилизирани чрез парова стерилизация.

2. Да са капилярни, изградени от хеликсон мембрана.

3. Да са с добра биосъвместимост и апирогенност.

4. Да задържат ефективно ендотоксините.

5. Да не предизвикват алергични реакции у пациентите и пруритус.

6. Да са съвместими с наличните диализни апарати в отделението-Fresenius 4008/S и Nipro Surdial 55 Plus.

7. Да издържат трансмембранно налягане до 500 мl/Нg.

8. Да са с отлична очистваща повърхност и разнообразие в големината на повърхността – 1,4 кв.м. и 1,8 кв.м;

9. Да са с минимален кръвен обем до 100 мл.

10. Да са с висок клирънс за ниско и средно молекулярни субстанции с адекватен коефициент на ултрафилтрация.

11. Да са с висока антитромбогенност, позволяващи използването на малки дози Хепарин.

12. Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен разтвор без наличие на неизползваеми пространства.

По обособени позиции от № 15 до № 18

КАПИЛЯРНИ ДИАЛИЗАТОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА със синтетична полисулфонова, полиетерсулфонова или други деривати на полисулфонова мембрана

1. Да са за еднократна употреба – стерилни, стерилизирани чрез газова стерилизация, стерилизация с гама лъчи или електронно облъчване.

2. Да са капилярни, изградени от синтетична полисулфонова, полиетерсулфонова или други деривати на полисулфонова мембрана.

3. Да са с добра биосъвместимост и апирогенност.

4. Да задържат ефективно ендотоксините.

5. Да не предизвикват алергични реакции у пациентите и пруритус.

6. Да са съвместими с наличните диализни апарати в отделението-Fresenius 4008/S и Nipro Surdial 55 Plus.

7. Да издържат трансмембранно налягане до 500 мl/Нg.

8. Да са с отлична очистваща повърхност и разнообразие в големината на повърхността – 1,3 кв.м.; 1,5 кв.м.; 1,8 кв.м. и 2,0 кв.м;

9. Да са с минимален кръвен обем до 120 мл.

10. Да са с висок клирънс за ниско и средно молекулярни субстанции с адекватен коефициент на ултрафилтрация.

11. Да са с висока антитромбогенност, позволяващи използването на малки дози Хепарин.

12. Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен разтвор без наличие на неизползваеми пространства.

По обособени позиции от № 19 до 21

ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР

1. Да е за еднократна употреба - стерилен.

2. Да е с добра биосъвместимост и апирогенност.
3. Да е двулуменен.

4. Да отговаря  на размера 12F

5. Съответен диаметър на артериален и венозен път 1,5 или 1,6мм.

6. Да бъде с дължина 15, 18, 20 см с цел катетиризация на вена феморалис, субклавия и югуларис интерна.

7. Да се предлага в сет за катетиризация,  включващ:

- пункционна игла 18 G х 7 см;

- водач J.035 х 70 см;

- съдоразширител (дилататор)  12 F х 14 см;

- скалпел;

- спринцовка 10 сс.

8. Да не се пречупва.

9. Да бъде термосенсибилен от полиуретан и при телесна температура да са меки и огъваеми.

10. Да позволяват получаването на кръвен дебит, достатъчен за провеждането на ефективно диализно лечение.

11. Да травмират минимално централния венозен съд, в който са поставени.

12. Да са рентген-позитивни.

По обособени позиции от № 22 до № 25

А-V ФИСТУЛНИ ИГЛИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

1. Да са за еднократна употреба - стерилни.

2. Да са произведени от материал, позволяващ добра биосъвместимост с  кръвта на пациента.

3. Върховете на иглите да са с остри режещи повърхности, осигуряващи безболезнено проникване.

4. Краищата  на шланга на иглите да са съвместими, добре адаптирани  с краищата на АV диализните системи, ползвани в отделението за хемодиализа, като съчленяването им да бъде здраво чрез резба.

5. Иглите  трябва да са в комплект:

- артериална, която да има отвор на режещата повърхност;

- венозна без отвор;

- да имат предпазни щипки.

6. Да се предлагат в различни размери според лумена на режещата повърхност - 15 G, 16 G, 17 G.

7. Да са снабдени с подвижни (въртящи), цветно кодирани крилца (червено за артериална  и синьо за венозна игла).

По обособени позиции № 26 и № 27

ДИАЛИЗНИ СИСТЕМИ (ХЕМОЛИНИИ)

1. Да са за еднократна употреба, стерилни.

2. Да са безопасни и лесни за използване.

3. Да  са в комплект - артериална  и венозна хемолиния.

4. Да имат венозна инфузионна система.

5. Всяка линия да има предпазна капачка за конекторите на диализатора

6. Артериалната система (хемолиния) да има:

- конектор (въздушен чорап);

- предпазни клампи към конектора (въздушен чорап);

- допълнително отвеждане на артериалния датчик за защита (само за системите от типа „Гамбро);

- порт за инжектиране с преградка, несъдържаща латекс и защита на пръстите;

7. Венозната система (хемолиния) да има:

- конектор (въздушен чорап);

- предпазни клампи към конектора;

- допълнително отвеждане за венозния датчик за защита;

- порт за инжектиране с преградка несъдържаща латекс и защита на пръстите.

8. Да имат устройство за свързване на артериалната и венозната система за обезвъздушаване.

9. Да са с добра биосъвместимост и апирогенност.

10. Да са съвместими с наличните диализни апарати в отделението - Fresenius 4008/S и Nipro Surdial 55 Plus.

11. Венозният и артериален край на хемолиниите да бъдат снабдени с големи клампи с цел предпазване на пациентите от въздушна емболия.

12. Към комплекта да има торба за евакуация на физиологичният разтвор в хода на промиване на системите.

13. Да бъде обозначен вътрешният диаметър на помпения сегмент (8мм) и диаметъра на венозния чорап (30мм).

По обособена позиция № 28

КАРБОХЕМОПЕРФУЗЕР – ХЕМОСОРБЕР

1. Да е за еднократна употреба – стерилен.

2. Да е с добра биосъвместимост.

3. Да е апирогенен и нетоксичен.

4. Мембрана - активен въглен.

5. Дебелина на мембраната – 3 -5 mc m.

6. Големина на порите на филтъра до 450 mc m.

7. Разгърната площ- до 300 кв.м.

8. Обем на запълване до 260 мл.

9. Общо тегло до 300 гр.

10. Да е безопасен и да позволява лесна употреба.

По обособена позиция № 29

ВОДАЧ ЗА ЦЕНТРАЛНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

1.Да е за еднократна употреба – стерилен.

2. Да е с добра биосъвместимост и апирогенност.

З. Да е тип J .035 х 700мм.

По обособени позиции от № 30 до № 33

СИЛИКОНОВ КАТЕТЪР ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА

1. Да са за еднократна употреба - стерилни.

2. Да са изготвени от термоустойчив полиуретан.

3. Да са с добра биосъвместимост и апирогенност.

4. Да са двулуменни с размери 14 F и 15 F и размери 28 см и 30 см;

5. Да имат апирогенен и боисъвместим маншон за добра фиксация в подкожието;

6. Да се предлагат в сет:

-пункционна игла 17 G х 7 см.

-съдоразширители сплитираща система /дилататори/ 16 F х 15 см;

-съдоразширители /дилататори/ 11 F и 13 F х 15 см;

- водач J тип 0.38/ 0,97 мм х 70 см;

- стерилен троакар за изготвяне на подкожен тунел;

- спринцовка 10 сс;

-стерилен компрес с разрез;

-2 клампи за артериалния и венозен край с червен и син цвят.

7. Да позволяват лесна фиксация към кожата.

По обособена позиция № 34

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР за апарат за хемодиализа „FRESENIUS”-4008 S и H

1. Да могат да се присъединяват към Diafix заключващата система на апарата

2. Да позволява приготвяне на ултрачист диализен разтвор(ендотоксини < 0.03 IU/ml, брой микроби < 0.1 CFU/ml)

3. Да имат полисулфонови мембрани

4. Мембраните да съхраняват целостта и качествата си в продължение на поне 12 седмици експлоатация или 100 бр. диализни процедури, при дезинфекция с препарати от типа на Puristeril 340(пероцетна киселина), Diasteril(хидроксиоцетна киселина) и Sporotal 100(натриев хипохлорид) за минимум 11 почистващи цикъла

5. Да имат филтрационна способност  > 5 ml/min.mmHg

По обособена позиция № 35

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР за апарат за хемодиализа „NIPRO SURDIAL”-55 PLUS

1. Да могат да се присъединяват към конекторите и фиксатора на апарата

2. Да позволява приготвяне на ултрачист диализен разтвор(ендотоксини < 0.03 IU/ml, брой микроби < 0.1 CFU/ml)

3. Да имат полиетерсулфонови мембрани

4. Мембраните да съхраняват целостта и качествата си в продължение на поне 12 седмици експлоатация или 100 бр. диализни процедури, при дезинфекция с препарати от типа на Puristeril 340(пероцетна киселина), Diasteril(хидроксиоцетна киселина) и Sporotal 100(натриев хипохлорид)

5. Да имат филтрационна способност  > 0,6 кв.м.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците са длъжни да представят образци (мостри) на предлаганите медицински изделия, които трябва да бъдат в оригинална и в ненарушена цялост опаковка.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА РАЗТВОРИТЕ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

По обособена позиция № 36

ПРЕПАРАТ ЗА АЛКАЛНО ХИМИЧЕСКО ПОЧИСТВАНЕ (ОБЕЗМАЗНЯВАНЕ)

1. Да представлява разтвор в концентриран вид.

2. Да може да се употребява в диализни машини – да не уврежда хидравликата.

3. Активната субстанция да бъде на базата на натриев хипохлорид (NaClO) с активен хлор, не по-малко от 3.50 %.

4. След разреждане с вода за диализа в съотношение 1 : 34 при температура 37 градуса С, да има гарантирано фунгицидно, бактерицидно, туберкулоцидно и вирусицидно (в т.ч. хепатити В/С и НІV) действие, при третиране ок. 15 мин.

5. Да съдържа натриев хидроокис (NaOH) до 1 %.

6. Да бъде стабилизиран.

7. Да бъде ниско летлив и с редуциран мирис.

8. Да бъде в туби с вместимост от 5 до 10 л.

По обособена позиция № 37

ПРЕПАРАТ ЗА ТЕРМИЧНА ХИМИЧЕСКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕКАЛЦИФИКАЦИЯ

1. Да представлява разтвор в концентриран вид.

2. Да може да се употребява в диализни машини – да не уврежда хидравликата.

3. Активната субстанция да бъде на базата на лимонена киселина (C6H8O7) или  хидроксиоцетна киселина.

4. След разреждане с вода за диализа в съотношение 1:24 при температура 84°С активната концентрация на субстанцията да е гарантирано достатъчна за спороцидно, бактерицидно, туберкулоцидно и вирусицидно (в т.ч. хепатити В/С и НІV) действие, разтваряне на кръв и силно изразено декалциране в диализатното обръщение, при експозиция ок. 15 мин.

5. Да има неголяма летливост и редуциран мирис.

6. Да не съдържа алдехиди.

7. Да бъде биоразградимо.

8. Да бъде в туби с вместимост от 5 до 10 л.

По обособена позиция № 38

ПРЕПАРАТ ЗА СТУДЕНА ХИМИЧЕСКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕКАЛЦИРАНЕ

1. Да представлява разтвор в концентриран вид.

2. Активните съставки да са на базата на пероцетна киселина СН3СОООН.

3. След разреждане с вода за диализа в съотношение 1:24 при температура 37°С концентрацията на активната субстанция да е гарантирано достатъчна за инактивация на спори, бактерии, вируси (в т.ч. хепатити В/С и НІV), при третиране ок. 10 мин., както и декалциращи свойства.

4. Да има неголяма летливост и редуциран неприятен мирис.

5. Да имат способност към биоразградимост.

6. Да може да се употребява в диализни машини – да не уврежда хидравликата.

7. Да бъде в туби с вместимост от 5 до 10 л.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ,

НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ВАРИАНТИТЕ

Всеки участник може да представи оферта за участие по една или повече обособени позиции.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

- Критерий за оценка на офертите е най-ниската цена, предложена от участника за всяка обособена позиция поотделно.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

I. Изготвяне на офертата:

1.  До участие се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на възложителя.

2. При  изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа  точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата следва да отговаря на  изискванията, посочени в решението и обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за  участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за  участие се носи единствено от участниците.

4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените  в  документацията,  води  до  отстраняване  на  този  участник от  участие  в процедурата.

6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

7. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг  участник, не може да представя самостоятелна оферта.

8. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена  поръчка, ако в офертата си е поставил условия и  изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, различни от посочените в документацията за участие, или е представил  оферта,  която не отговаря на изискванията за участие на обединение или за подизпълнители, както и на останалите изисквания на възложителя или на ЗОП.

9.  Офертата  се  изготвя  на  български  език,  съгласно  приложените  образци  –приложения.

10. По изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница  специфични технически или търговски термини.

11. Всички документи се подписват от лицето, представляващо  участника  в процедурата, съгласно представените регистрационни документи или от изрично упълномощен за участие в настоящата процедура представител с приложено нотариално заверено пълномощно.

12.  Офертата се представя във вид съгласно изискванията на чл. 57 от  Закона за обществените поръчки.

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и  надписани плика, както следва:

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;

2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение напоръчката“;

3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за двете или повече обособени  позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

II. Списък на задължителните документи за участие:

- Документи в Плик № 1„Документи за подбор“:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,  подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (прилага се в началото на офертата преди всички други документи)- Приложение № 1.

2. Заявление за участие в процедурата- Приложение № 2;

3. Административни сведения за участника, съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение № 3;

4. Декларация за по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП- Приложение № 4

5. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от  което  изхожда офертата, в  случай, че това не е законния представител на участника - нотариално заверен документ.

6. При участници обединения– копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ с подпис и печат на договора за обединение, а когато в договора не е  посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ,  подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия -копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ с подпис и печат.

7. Документ за гаранция за участие. Гаранцията за участие се представя  в една от формите съгласно чл. 60 от ЗОП.

8. Декларация за използване на подизпълнител/и в обществената  поръчка, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще се извършват, и дела на тяхното участие (подписана от управител) – Приложение №5;.

9. Декларация от подизпълнителя (подписана от управител)- Приложение № 6;

10. Декларация, съдържаща информация за персонала, склада и  моторните  превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.

11. Списък  на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на  обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата  на подаване на офертата.

12. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.

13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП –Приложение № 7;

14. Декларация за съответствие на производителя или неговия упълномощен представител, или ЕС сертификат за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС за медицинските изделия или Директива 98/79/ЕЕС за ин-витро медицинските изделия, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ.

15. Декларация, че предлаганите концентрати, разтвори и/или изделия отговарят на изискванията по съответната обособена позиция, посочени в техническите спецификации.

16. Декларация, че необходимите количества концентрати, разтвори и/или изделия са осигурени за целия срок на договора за обществена поръчка.

17. Сертификати за съответствие на доставяните концентрати, разтвори и/или изделия.

18. Сертификати за прилагане и поддържане на система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна от производителите на  концентратите, разтворите и/или изделията.

19. Описание на характеристиките на предлаганите концентрати и/или разтвори (само за участниците, които участват по обособени позиции от № 1 до № 8 - концентрати за хемодиализа и по обособени позиции от № 36 до № 38 - Разтвори за дезинфекция на хемодиализните апарати).

20. Участниците, които участват за доставка на медицински изделия по обособени позиции от № 9 до № 35 са длъжни да представят заедно с офертата си образци (мостри) на предлаганите медицински изделия, които трябва да бъдат в оригинална и в ненарушена цялост опаковка.

Всички декларации и списъци, за които няма изготвени приложения в настоящата документация, се представят в сбоден текст.

Всички представени документи трябва да бъдат в оригинал или заверено от страната копие „вярно с оригинала”.

- Документи в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ……..”, отделно за всяка обособена позиция за която участникът подава оферта, в който се поставя „Техническо предложение”- Приложение № 8

В този плик се поставя и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо);

- Документи в плик № 3 с надпис "Предлагана цена по обособена позиция № ………", отделно за всяка обособена позиция за която участникът подава оферта, който съдържа ценовото предложение на участника по съответната обособена позиция.

Ценовите предложения се посочват в колона 6 в лева без ДДС за мерната единица, посочена в колона 4 от Списъка на обособените позиции за съответната обособена позиция. Закръглянето на цената може да е максимум до третия знак след десетичната запетая.

При представянето на ценовите предложения участниците могат да  използват Списъка на обособените позиции от документацията за участие.

Участникът трябва да представи толкова плика № 3, за колкото обособени позиции участва. На всеки плик № 3 трябва да е отбелязан номерът на обособената позиция, за която се отнася и пълното наименование на участника;

„Ценовото предложение“ трябва да бъде подписано на всяка страница.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА:

1. При подаването на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

2. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

4. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

5. Заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснение по документацията за участие до 10 дни, преди изтичане срока за получаване на оферти. Възложителят публикува разяснението в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разяснението не се посочва информация за лицата, които са го поискали.

6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията.

7. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

-отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

-класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка;

-останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

8. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

9. Гаранцията се освобождава от възложителя, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него.

10. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаването на спора, когато участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител.

11. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато участникът:

-оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

-е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Приложение № 1

## СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Настоящата оферта е подадена от: ..........................................................................................

(наименование /име / на участника, адрес и телефон)

и подписано от: ...................................................................................................................

в качеството му .................................................................на: ..................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

На основание Ваше Решение № .............. от .......2014 г. и Обявление № .............. от ...........2014 г. за възлагане на обществена поръчка заявявам, че желая да участвам в открита процедура с предмет: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение” на „МБАЛ-Добрич” АД по 38 обособени позиции, посочени в Списък на обособените позиции

И прилагам следния списък на документите, съдържащи се в настоящата оферта:

Плик № 1 „Документи за подбор”

1. ...................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................................................

6. .....................................................................................................................................................................................

7. .....................................................................................................................................................................................

8. .....................................................................................................................................................................................

9. .....................................................................................................................................................................................

10. .....................................................................................................................................................................................

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Плик № 3 „Предлагана цена”

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................ 20...... г.				Подпис, печат:

Приложение № 2

(Образец)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

## Настоящото заявление е подадено от ……………………………………………......

## ………………………………………ЕИК………………………………………………

## (наименование на участника)

## и подписано от………………….………………………………..………………….........

## (трите имена и ЕГН)

## …………………………………….……………………………………………………

## в качеството му на ………………………………………………….………………..

## (длъжност)

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение” на „МБАЛ-Добрич” АД по 38 обособени позиции, посочени в Списък на обособените позиции, при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на  …………….. (………………) календарни дни, но не по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на подаването на офертите:

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка и приетото ни предложение.

Дата,………………....            ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

_________________________________________________________________________________

Забележка!!!!

Попълнения образец на заявление за участие се поставя в плик № 1.

## Приложение № 3

(Образец)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника ......................................................

ЕИК................

2.Седалище и адрес на управление:

............................................................

тел: ................................................;

факс: .............................................;

електронен адрес............................

3. Лице за контакти:

- ...............................................................................................

тел: .....................; моб. тел........................

електронен адрес...........................................

- ............................................................................................

тел: .....................; моб. тел........................

електронен адрес...........................................

4. Обслужваща банка:.................................кл.................................

б.код...................................

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията:...............................................

титуляр на сметката:.............................................................................................................

Дата: ................20.......г.

гр. .......................................                         Подпис и печат:

Приложение № 4

(Образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

от ________________________________________________________________________, с ЕГН_______________, лична карта № _____________, изд. на __________ от________________, с постоянен адрес:_______________________________________

в качеството си на _________________________________(изписва се длъжността)

на ___________________________________________________________

(изписва се името на дружеството),

с ЕИК ___________________ със седалище: гр. _______________________,

община, ______________________, ул. __________________________№_____,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение” на „МБАЛ-Добрич” АД по 38 обособени позиции, посочени в Списък на обособените позиции.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

I. Отговарям на условията по чл.47, ал.1 от ЗОП, точки:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваното от мен  дружество не е обявено в несъстоятелност;

3. Представляваното от мен  дружество не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представляваното от мен  дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма  задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

ІІ. Отговарям на условията по чл.47, ал.5 от ЗОП, точки:

1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Представляваното от мен  дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Информация за посочените от мен обстоятелства се съдържа в: .........................................................................................................................................

(изписват се публичните регистри)

или може да Ви бъде предоставена служебно от: ...........................................................

(изписва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидаттът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства).

Забележки:

1. Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 и 8 от ЗОП.

2. Чуждестранните лица с тази декларация удостоверяват, че за тях не са налице

съответните обстоятелства съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Подпис и печат: _________________

_______________________________

/име и фамилия/

Дата: ____________                                                                    /длъжност/

Приложение № 5

(Образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...................................................................................................

(трите имена)

ЕГН..............................., л.к. № ................................, издадена на ..........................................

От .................................................., адрес:................................................................................,

в качеството си на .................................на ..............................................................................,

ЕИК............................, Инд. № по ЗДДС ..................................със седалище и адрес на управление..................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

при изпълнението на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение” на „МБАЛ-Добрич” АД по 38 обособени позиции, посочени в Списък на обособените позиции:

□ няма да използвам;

□ ще използвам подизпълнители;

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........../…………...……………….…………………../ на сто от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............. 20.....г.				ДЕКЛАРАТОР:

(име, подпис, печат)

_________________________________________________________________________________

Забележка: Отбележете в квадратчето със знак дали като участник в настоящата обществена поръчка няма да ползвате или ще ползвате подизпълнител!

Приложение № 6

(Образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

ЕГН..............................., л.к. № ................................, издадена на ..........................................

От ................................................, адрес:..................................................................................,

в качеството си на .................................на ..............................................................................,

ЕИК............................, Инд. № по ЗДДС ..................................със седалище и адрес на управление...................................................................................................................................

декларирам, че:

Съм съгласен да участвам в изпълнението на поръчката като подизпълнител в офертата на .................................................................................................................(посочва се името на участника), участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение” на „МБАЛ-Добрич” АД по 38 обособени позиции, посочени в Списък на обособените позиции.

Размерът на участието ми е .........%  (..........................словом..............) от общата стойност за изпълнение на поръчката, в която ще участвам като подизпълнител.

Дата: .…………... 20......г. 	Декларатор: .............................

гр. ....................................		(име, подпис, печат)

Приложение № 7

(Образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/ната/ .................................................................................................. с лична карта № .................................., издадена на ...........................от МВР, гр. ............................., с ЕГН ...................................., в качеството ми на ......................................., представляващ .................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Запознат/а съм с всички условия и предмета на настоящата поръка, както и на представения проект на договор.

2. В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП декларирам, че приемам всички условия на утвърдения проект на договор.

3. В случай, че представляваният от мен участник ............................... бъде определен за изпълнител, се задължавам да подпиша и изпълнявам договора за обществената поръчка в съответствие със съдържанието на представения проект на договор.

4. В случай, че …………………..бъде определен за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

………………………. г. 				Декларатор: …………......…..

(дата на подписване) 					(подпис и печат)

Приложение № 8

Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение” на „МБАЛ-Добрич” АД по 38 обособени позиции, посочени в Списък на обособените позиции.

ОТ:_______________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: _________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________,

ЕИК / Булстат: _____________________________,

Регистрация по ДДС: __________________________________________

С Разплащателна сметка:BIC код:_____________________________________________;

банкова сметка - IBAN:___________________________________________ ;

банка: _________________________________________________________ ;

град/клон/офис: _________________________________________________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение” на „МБАЛ-Добрич” АД по 38 обособени позиции, посочени в Списък на обособените позиции.

за обособена позиция №.............

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената  процедура.

Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от …………………… ( ....................... ) дни (не по-малък от посоченият в обявлението), считано от крайния срок за подаване на оферти.

Приемаме срок за изпълнение на обществената поръчка 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

Приемаме срок на отложено плащане - от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на издаването на фактура от изпълнителя.

Срокът на доставка до...............................(........................) календарни дни (но не повече от 10 (десет) календарни дни от момента на заявяването от страна на възложителя.

Срокът за годност на доставяните …………………………. е...........................(но не по-малък от изисканите от Възложителя срокове по съответните обособени позиции).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества продукти, предмет на договора, за целия срок на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

дата: _____________ г. 			ПОДПИС и ПЕЧАТ: ____________________

_______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________

(длъжност на представляващия участника)

Д  О  Г  О  В  О  Р

Днес..........2014 год. в гр. Добрич, основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за доставка между:

............................................................................................, със седалище в ...............................и адрес на управление ...................................................................., ЕИК...................................., представляван от............................................................ ......................................................., в качеството му на.............................................., като изпълнител по договор за обществена поръчка, наричан ПРОДАВАЧ	и

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД  гр. Добрич, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” 24, тел. 058/ 600 160, факс: 058/600 414, e-mail: oblb@bergon.net, ЕИК 124141302, представлявано от Д-р Красимир Желев Николов  – Изпълнителен Директор на дружеството, наричана КУПУВАЧ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНИ

1.(1) Продавачът продава на купувача стоките по обособени позиции № № ……, за които е участвал в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

(2) Ценовите предложения на продавача са посочени в списъка по  предходната алинея.

(3) Прогнозното количество на доставката, посочено в документацията за обществена поръчка не поражда задължение за купувача да ги закупи в посочения обем.

СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. Срокът на настоящия договор е 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването му. Договорът продължава действието си до сключването на договор с друг изпълнител след провеждане на обществена поръчка.

3. Посочените в чл. 1 стоки ще бъдат доставяни от продавача на купувача в срок от ……………. (………………….. ), след заявяването им.

4. Дължимата на продавача сума по всяка отделна доставка ще бъде платена от купувача по банковата сметка на продавача в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след издаването на фактура от продавача.

5. Срокът на годност на доставяните стоки трябва да е не по-малък от ………………………………………………………

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

6. За място на доставяне на стоките се определя “МБАЛ-Добрич” АД гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, звено „Болничнa аптека”.

7. Собствеността върху доставяните стоки и рискът от пълното или частичното им погиване преминава върху купувача от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемо-предавателен протокол или друг равнозначен документ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

8.(1) Продавачът е длъжен да внесе в касата на купувача парична гаранция за изпълнение в размер на ……………..лева или да представи банкова гаранция за същата сума.

(2) В случаите, когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция, същата трябва да е със срок на валидност не по-кратък от 13 (тринадесет) месеца от датата на  сключването на договора.

(3) Паричната гаранция по алинея 1 обезпечава изпълнението на задължението на продавача и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват.

(4) Паричната гаранция по ал. 1 се освобождава от купувача след приключването на договора, освен в случаите, когато гаранцията или част от нея не се използва за заплащане на неустойки по договора.

9. Продавачът е длъжен да доставя стоки, които отговарят на изискванията, посочени в техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.

10. В случаите, когато се доставят медицински изделия, доставените стоки трябва да съответстват на образците (мострите), представени от продавача при участието му в откритата процедура за възлагане на  обществена поръчка.

11. Продавачът е длъжен да издаде в срок фактура за доставените стоки.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

12.(1) Купувачът има право да проверява количеството на всяка отделна доставка, като при установяване на несъответствие е длъжен да уведоми продавача в срок от 24 часа.

(2) При установяване на несъответствие в качеството на доставените стоки купувачът е длъжен да уведоми продавача в срок от 24 часа от установяването.

(3) Несъответствието на количеството и/или качеството се установява с протокол, съставен от комисия, съставена от длъжностните лица на купувача.

(4) В случай, че продавачът в срок до 24 часа след уведомяването по ал. 1 и/или 2 оспори писмено несъответствието на качеството, той може да иска проверката му от упълномощена лаборатория, а в случаите на доставка на медицински изделия и чрез сравняването на образци (мостри) от доставката и сравняването им с представените образци (мостри) при участието в обществената поръчка.

13. Купувачът е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срока, определени в настоящия договор.

14. Купувачът може да развали договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

НЕУСТОЙКИ

15.(1) При забава на доставка от страна на продавача с повече от 48 (четиридесет и осем) часа, купувачът има право да задържи 5 (пет) % от гаранцията за изпълнение за всеки 24 часа забава.

(2) При установяване на несъответствие в количеството, продавачът е длъжен да достави липсващото количество при следващата доставка, а при поискване от страна на купувача в срок от 24 часа. При неизпълнение на това задължение купувачът има право да задържи 5 (пет) % от гаранция за изпълнение.

(3) При установяване на несъответствие в качеството, продавачът е длъжен да достави стоки с уговореното качество при следващата доставка, а при поискване от страна на купувача в срок от 24 часа. При неизпълнение на това задължение купувачът има право да задържи 5 (пет) % от гаранция за изпълнение.

(4) В случаите по алинеи 2 и 3, ако продавачът не достави договореното, купувачът има право да закупи необходимите му стоки от друг доставчик, като разликата между цената по договора и действително заплатената цена е за сметка на продавача и се удържа от следващото дължимо плащане или от гаранцията за изпълнение.

16.(1) При отказ на продавача да достави заявените му стоки или при забава повече от 7 (седем) дни, купувачът има право да задържи 10 (десет) % от гаранцията за изпълнение за всеки случай на отказ или забава и да закупи необходимите му стоки от друг доставчик.

(2) В случаите по предходната алинея разликата между цената по договора и действително заплатената цена е за сметка на продавача до изтичането на срока на действие на договора или до сключването на нов договор за обществена поръчка със същия предмет.

(3) Отказът по ал. 1 се удостоверява писмено от продавача, а в случаите, когато последният не изпрати писмо за отказ, същият се предполага, ако е изтекъл 7-дневния срок от момента на забавата.

17.(1) При доставка на стоки, срокът на годност на който е по-кратък от срока на чл. 5, продавачът дължи на купувача неустойка в размер 10 % (десет процента)  върху стойността на доставката.

(2) Доставката на стоки със срок на годност по-кратък от 40 % от общия срок на годност се извършва само след мотивирано решение на ръководителя на купувача за конкретното количество. Без изричното писмено съгласие на ръководителя на купувача стоките не се заплащат на продавача.

18. Купувачът има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите, които е претърпял в резултат на забавената и/или некачествената доставка.

19. При забава на плащане от страна на купувача, последният  дължи на продавача неустойка, в размер на законната лихва.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

20.(1) Договорът се прекратява

1. с изтичане на срока, за който е сключен, освен в случаите по чл. 2, из. второ;

2. купувача може да прекрати договора при системно неизпълнение на доставките на стоки по количество и/или качество от страна на продавача;

3. купувача може да прекрати договора в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

(2) Системно по смисъла на т. 2 от предходната алинея означава два пъти в рамките на един календарен месец или три пъти в рамките на срока на договора.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

22. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите, предвидени в чл. 42, ал. 2 от ЗОП.

23. Страните по договора ще решават възникналите по изпълнението спорове по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно по реда на ГПК пред родово компетентния съд в гр. Добрич.

24. За всички неуредени по настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД и ТЗ.

25.(1) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат адресите, посочени в началото на договора.

(2) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

При съставяне на настоящият договор се представиха следните документи: ……………………….

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, един за продавача и два за купувача.

ПРОДАВАЧ:				КУПУВАЧ:

# Text boxes

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА КОНЦЕНТРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА,

РАЗТВОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ „ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ” НА “МБАЛ-ДОБРИЧ” АД ГР. ДОБРИЧ

2015 год.

2010 год.