Приложение № 1 – примерен образец

Поставя се в плик № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хемодиализни апарати за „МБАЛ-Добрич” АД.

| Наименование на участника |  |
| --- | --- |
| ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН |  |
| Седалище: |  |
| Адрес на управление: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail адрес: |  |
| Лица, представляващи участника: | 1. |
| (име, бащино, фамилия) | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. |
| Начин на представляване (заедно, поотделно или по друг начин) |  |

Подпис на представляващото лице и печат:…………………………………

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 2 – примерен образец

Поставя се в плик № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на дружеството), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хемодиализни апарати за „МБАЛ-Добрич” АД.

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представляваният от мен участник не с намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма  задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП  не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7- дневен срок от настъпването им.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените в декларацията обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен , е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:

………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Подпис на представляващото лице и печат:…………………………………

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 3 – примерен образец

Поставя се в плик № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от

ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на дружеството), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хемодиализни апарати за „МБАЛ-Добрич” АД.

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е

- Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1,  т. 23а или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

- За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Подпис на представляващото лице и печат:…………………………………

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 4 – примерен образец

Поставя се в плик № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на дружеството), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хемодиализни апарати за „МБАЛ-Добрич” АД.

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е

Участникът не е дружество, за което е налице забраната да участва в обществени поръчки по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици:

Не е дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е свързано с такова дружество лице, нито участва в процедурата чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва такова дружество

ИЛИ

Участникът е дружество, за което забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага, поради наличието на изключенията по чл. 4, точка ………от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(невярното се заличава)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Подпис на представляващото лице и печат:………………………………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 5 –задължителен образец

Поставя се в плик № 1

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

Долуподписаният/аната _____________________________________________ (име, презиме, фамилия), ЕГН______________________________, постоянен адрес __________________________________________, гражданство_____________________, документ за самоличност ____________________________________, в качеството ми на законен представител (пълномощник) на_______________________________________, вписано в регистъра на ________________________________,

ДЕКЛАРИРАМ, че действителният собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическолице/следните физически лица:

1. ………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

ЕГН……………………………………………………., постоянен адрес ……………………………………………………………………………………………….., гражданство……………………………, документ за самоличност………………………… …………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия), ЕГН………………………………………………………………………., постоянен адрес …………………………………………………………………………………………………..,

гражданство……………………………, документ за самоличност………………………… ……………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия), ЕГН………………………………………………………………………., постоянен адрес …………………………………………………………………………………………………..,

гражданство……………………………, документ за самоличност………………………… ……………………………………………………………………

Дата на деклариране:…………………….		Декларатор:…………………………

(подпис)

Приложение № 6  – примерен образец

Поставя се в плик № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на дружеството), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________,

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е

1. Представляваното от мен лице:

………………………………………………………………………………..

(наименование, ЕИК/ БУЛСТАТ)

дава съгласието да участва като подизпълнител на:

……………………………………………………………………………….,

(наименование на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хемодиализни апарати за „МБАЛ-Добрич” АД.

2. Видовете работи, които са предложени на представляваното от мен лице да изпълнява като подизпълнител са:

………………………………………………………………………………………

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнение от подизпълнителя),

възлизащи на дял от ……………………процента от стойността на обществената поръчка.

3. Декларирам, че представляваното от мен лице не е представило самостоятелна оферта за участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Подпис на представляващото лице и печат:………………………………….

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 7  – задължителен образец

Поставя се в плик № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на участника), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хемодиализни апарати за „МБАЛ-Добрич” АД.

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Доставка на 6 (шест) броя хемодиализни апарати:

Марка…………………………………………………………….

Модел…………………………………………………………….

Производител:……………………………………………………

Година на производство:………………………………………..

2. Съответствие на предлаганите хемодиализни апарати с изискванията на техническата спецификация:

| № | Изисквания към хемодиализните апарати (технически и други параметри: функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) | Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганите хемодиализни апарати | Страница oт каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |  |  |
| 2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |  |  |
| 3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |  |  |
| 4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |  |  |
| 5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |  |  |
| 6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |  |  |
| 7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |  |  |
| 8 | Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39° С. |  |  |
| 9 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |  |  |
| 10 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |  |  |
| 11 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |  |  |
| 12 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |  |  |
| 13 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |  |  |
| 14 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |  |  |
| 15 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |  |  |
| 16 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |  |  |
| 17 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |  |  |
| 18 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |  |  |
| 19 | Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |  |  |
| 20 | Да притежава контрол на натрия в плазмата. |  |  |
| 21 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |  |  |
| 22 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |  |  |
| 23 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |  |  |
| 24 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. |  |  |
| 25 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. |  |  |
| 26 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |  |  |
| 27 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |  |  |

3. Срок на доставка и въвеждане в експлоатация, но не по-дълъг от 2 (два) месеца от сключването на договора за обществена поръчка:

………… (………………………….) месеца.

4. Срок на валидност на офертата, но не по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

.................(..........................................) календарни дни.

(Срокът за валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.)

5. Срок за гаранционно поддържане, но не по-кратък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца:

……………………(…………………………………………….) календарни месеца.

6. ДЕКЛАРИРАМ, че хемодиализните апарати:

6.1. Отговорят на изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ).

6.2. Имат инструкция за употреба на български език.

6.3. Са фабрично нови, неупотребявани, нерециклирани, недемонстрационни и произведена не по-рано от 2015 год.

7. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, съм съгласен да представя при подписването на договора гаранция за изпълнението на поръчката във вид на парична сума или банкова гаранция, в размер на 2 (две) на сто от стойността на доставката без ДДС и гаранция за гаранционно поддържане в размер на 3 (три) на сто от стойността на доставката без ДДС.

Представените банкови гаранции (в случай, че участникът представя такива) ще бъдат безусловни, неотменими, с възможност да се усвоят изцяло или на части.

Ако гаранцията за гаранционно поддържане е под формата на банкова гаранция, съгласен съм същата да е със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след изтичане на срока за гаранционно поддържане.

Съгласен съм гаранцията за изпълнение да бъде освободена след доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на хемодиализните апарати.

Съгласен съм гаранцията за гаранционно поддържане да бъде освободена след приключването на изпълнението на договора.

8. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществена поръчка, да представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.

Подпис на представляващото лице и печат:…………………………………

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)

Приложение № 8 – задължителен образец

Поставя се в плик № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният/аната ______________________________________________, ЕГН_______________, в качеството си на __________________________(изписва се длъжността)  на ___________________________________________________________ (изписва се името на дружеството), със седалище: _______________, адрес на управление ________________________________________________________________, ЕИК ________________________, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хемодиализни апарати за „МБАЛ-Добрич” АД.

ПРЕДЛАГАМ:

Цена за доставка на 6 (шест) броя хемодиализни апарати:

………………………(……………………………………………) лева без ДДС.

Подпис на представляващото лице и печат:…………………………………

…………………………………………………………………………………..

(име, бащино и фамилия, длъжност)